临港区污水处理厂准四类提标改造工程电磁流量计500采购项目

公开竞价文件
[image: image2.jpg]


[image: image1.jpg]’iBINS

WEIHAI WATER




采购单位：威海市水务集团给排水工程有限公司

2024年5月

一、项目名称：临港区污水处理厂准四类提标改造工程-电磁流量计500采购项目

二、项目编号：SWSP2024-063
三、项目概况和采购范围：
1、项目概况：采购2台电磁流量计500，主体材质：Q235B；法兰安装；精度等级:不低于0.5级；量程：200-2000m3/L；IP68；配供传感器和变送器之间的连接电缆2*30m，推荐品牌为科隆、E+H、西门子同档次及以上。此次竞价包括货物制造、保管、包装、保险、运输、装卸、检验、验收、技术支持、售后服务、税费、利润、质保期内的免费质保、政策性文件及其他服务等与合同有关的所有费用。
2、质保期：不少于两年（自验收合格之日起计算）。
3、控制价：除税单价57522.12元/台。
4、供货期：响应采购人要求。

5、定价方式：根据各供应商的报价择优选用，竞价现场需进行二次报价。

6、质量标准和要求：需达到国家验收规范合格标准。

四、响应方资格要求
1、具有独立承担民事责任能力的生产厂家或经销商；

2、响应方法定代表人、委托代理人未被最高法院列入失信被执行人；

3、响应方不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；

4、本项目无需缴纳竞价保证金。

五、评审方法

1、评审方法：综合评分法，即响应人的报价文件满足竞价文件全部实质性要求，对评审因素的量化指标进行打分，按照评审得分由高到低的顺序确定投标人排序。

2、评审细则

	编号
	类型
	评分标题
	评分标准
	性质
	分数

	1
	价格
	报价
	投标人所报报价与评审基准价相等的，得70分，报价比评审基准价每高1％扣0.5分，报价比评审基准价每低1％扣0.3分，报价最高得70分，最低0分。最终得分精确到小数点后2位，分数计算过程中，比例不足部分按照插入法计算。
投标报价的偏差率计算公式：偏差率＝100％×（投标人报价-评审基准价）/评审基准价

当有效投标单位≥10家,评审基准价=（所有投标单位的有效报价之和-有效报价的最高值及次高值-有效报价的最低值及次低值）的算术平均值;当6家≤有效投标单位＜10家,评审基准价=（所有投标单位的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值）的算术平均值;当有效投标单位数＜6家,评审基准价=所有投标单位的有效报价的算术平均值。
	价格分
	70.00

	2
	技术文件
	技术性能及参数承诺
	评审小组根据拟投产品的技术性能，制造工艺水平，生产技术、生产工艺和设备先进性，产品质量可靠性，企业实力，规模等因素进行综合评审，以1分为单位酌情打分。

【21分-30分】：投标单位所选用产品质量可靠，制造工艺水平先进，技术先进，设备先进，企业实力、规模强；

【11分-20分】：投标单位所选用产品质量，制造工艺水平，技术，设备，企业实力，规模能够较好的满足采购需求；

【1分-10分】：投标单位所选用产品质量，制造工艺水平，技术，设备，企业实力，规模仅能满足采购需求。
	主观分
	30.00


六、参与竞价的供应商数量要求及不足的处理办法
在没有超过采购预算的情况下，响应供应商≥两家的，继续按照竞价采购方式进行。
七、投标文件份数

纸质投标文件份数：三套，一正二副胶装成册，电子文档一份（可编辑U盘）。
采购单位：威海市水务集团给排水工程有限公司

地址：威海市上海路58号

     联系人：梁义  联系电话：0631-5978699                    

竞 价 文 件
项目名称：
项目编号：
投标人名称： ***有限公司
日      期：   年  月  日

报价函
一、采购内容：货物制造、保管、包装、保险、运输、装卸、检验、验收、技术支持、售后服务、税费、利润、质保期内的免费质保、政策性文件及其他服务等与合同有关的所有费用。

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	产地

品牌
	备注

	1
	电磁流量计
	500
	台
	2
	
	
	
	

	除税总计（元）：


二、供货期：  日历天（甲方通知后，送至现场时间）。

三、付款方式：甲方将定期根据已经实际发生的交易情况，通过转账的方式将货款支付给乙方。甲方每年付款三次，每次支付账面应付账款的约30%。

四、发票（普票/专票）、税率（%）：             
五、质保期：自验收合格之日起 2 年。

六、以上材料存在分批次送货情况。
七、最终总价按实际采购量进行结算。
报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：   年   月   日

报价单位参与竞价的声明函

本单位郑重承诺如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的生产厂家或经销商；

（2）参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（3）我单位近三年无行贿犯罪记录；

（4）我单位及法定代表人、委托代理人未被最高法院（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人；
（5）我单位未在国家企业信用信息公示系统中 （查询地址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）被列入严重违法失信企业名单；

若我单位提供虚假承诺，我单位同意所提交的竞价文件作无效处理，并愿意接受通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。

报价单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）
日期：

后附营业执照

法人授权委托书
本授权书声明：注册于   (国家或地区的名称)  的  (公司名称)  的 (法人代表姓名、职务)  ，代表本公司授权  (被授权单位名称)  的        (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加编号为          号的公开招标采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。
如果本公司在此次采购活动中中标，被授权人有权代表本公司签署合同。
本授权书于  年  月  日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。
    被授权人无转委托权。
法定代表人签字或盖章：
被授权人签字：
投标人公章:
	（被授权人身份证扫描件）


技术性文件
一、产品技术性能

二、售后服务承诺
