报价函
一、采购内容：铜管件的制造、保管、包装、保险、运输、装卸、指导安装、检验、验收、技术支持、售后服务、税费、利润、质保期内的免费质保、政策性文件及其他服务等与合同有关的所有费用。

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	产地

品牌

	1
	铜内丝弯头
	DN20*15
	套
	150
	
	
	

	2
	铜内丝弯头
	DN20*20
	套
	30
	
	
	

	3
	铜内丝直接
	DN20*15
	套
	500
	
	
	

	4
	铜内丝直接
	DN20*20
	套
	2000
	
	
	

	5
	铜内丝直接
	DN25*15
	套
	20
	
	
	

	6
	铜内丝直接
	DN25*20
	套
	30
	
	
	

	7
	铜外丝直接
	DN15*15
	套
	50
	
	
	

	8
	铜外丝直接
	DN20*15
	套
	19000
	
	
	

	9
	铜外丝直接
	DN20*20
	套
	6000
	
	
	

	10
	铜外丝直接
	DN25*15
	套
	10
	
	
	

	11
	铜外丝直接
	DN25*20
	套
	70
	
	
	

	12
	铜三通
	DN15
	套
	80
	
	
	

	13
	铜直接
	DN15
	套
	40
	
	
	

	14
	铜直接
	DN20
	套
	8500
	
	
	

	15
	铜直接
	DN25
	套
	10
	
	
	

	16
	铜直接
	DN20*15
	套
	160
	
	
	

	17
	铜直接
	DN25*20
	套
	260
	
	
	

	18
	铜弯头
	DN15
	套
	10
	
	
	

	19
	铜弯头
	DN20
	套
	1000
	
	
	

	20
	铜弯头
	DN25
	套
	10
	
	
	

	21
	铜弯头
	DN20*15
	套
	100
	
	
	

	22
	铜弯头
	DN25*20
	套
	50
	
	
	

	23
	铜对丝
	DN15
	套
	10
	
	
	

	合计
	大写：

小写：


二、供货期：    日历天（甲方通知后，送至现场时间）。

三、付款方式：货到验收合格后甲方办理入库手续，乙方按照入库单开具增值税发票。甲方每年付款三次，每次付款比例原则上不超过账面应付账款的30%。特殊情况双方协商确定。

四、发票（普票/专票）、税率（%）：         
五、质保期：自验收合格之日起      年。

六、以上材料存在分批次送货情况。
七、最终总价按实际采购量进行结算。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：   年   月   日

