初村污水厂污泥脱水离心机

返厂维修项目单源直采文件

[image: image2.jpg]


[image: image1.jpg]’iBINS

WEIHAI WATER




采购单位：威海水务投资有限责任公司
2024年7月

一、项目名称：初村污水厂污泥脱水离心机返厂维修项目
二、项目编号：SWTZ2024-001
三、项目概况和采购范围：

1、项目概况：初村污水厂污泥脱水车间目前共有3台离心脱水机，其中，1台为2016年二期提标改造时期安装使用。1台为2021年因进水量大幅增加，超负荷运行严重，通过公开招标采购后安装使用。还有1台为近期三期扩建安装使用。2016年二期提标改造时期安装使用的，型号为LW450的离心脱水机，已连续运转近8年，设备老化严重，故障率升高。期间虽更换过差速器、旋转连接器等配件，但设备整体性能下降明显，需要进行大修。经离心机厂家，上海离心机械研究所有限公司技术人员现场检查，建议我们对该设备进行返厂维修。综上情况，现采用单源直采方式邀请上海离心机械研究所有限公司授权代理商帕普森（北京）环保科技有限公司参与本项目报价。
2、采购范围：LW450型号离心脱水机返厂维修，内容主要包括：离心机的检测清洗，螺旋、转鼓的修补修复，大小端法兰、差速器、旋转连接器、进料管等关键部件的检修，轴承、油封等部件更换，以及转鼓、螺旋等部件的动平衡试验等项目。

3、质保期:安装调试完毕，验收合格之日起不少于6个月。质量标准:达到国家验收规范合格标准。

4、供货期：接到甲方通知后30个工作日。

5、定价方式：报价方给予一次性优惠报价。

四、报价方资格要求
1.具有独立法人资格的生产商或代理商（若为代理商，需提供生产厂家的正规授权书）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须设备和专业技术能力，并能提供优质的服务；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.供应商及其法定代表人、委托代理人未被最高法院列入失信被执行人；

7.供应商不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；

8.本次采购不接受联合体报价，成交后不得分包或转包。

   五、获取文件时间及地点
1、获取时间：2024年7月5日14时00分至2024年7月10日14时00分（北京时间法定假日除外）
2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。

(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
评审时间及地点

1、时间：：2024年7月10日14时00分；
2、地点：威海市水务集团有限公司大楼8楼招标室（威海市经济技术开发区上海路58号）。
七、发布公告的媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。
八、联系方式
采购单位：威海水务投资有限责任公司

地址：威海市经区崮山路6号
联系人：邵在青  

联系电话：0631-5986991                    

报价函
一、采购内容：LW450型号离心脱水机返厂维修，内容主要包括：离心机的检测清洗，螺旋、转鼓的修补修复，大小端法兰、差速器、旋转连接器、进料管等关键部件的检修，轴承、油封等部件更换，以及转鼓、螺旋等部件的动平衡试验等项目。报价含上述返厂维修项目费用，返厂维修所产生的运输、装卸等费用，及在质量保证期内发生的任何缺陷修复均由供货厂家负责。

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	含税单价（元）
	备注

	1
	污泥离心脱水机返厂维修
	LW450*1940NY/D
	台
	1
	
	

	含税总价（小写）
	

	含税总价（大写）
	


二、供货期：接到甲方通知后      工作日。

三、付款方式：签订合同后，乙方负责将所需返厂维修的设备运输回设备厂家进行维修，设备维修完毕送还甲方安装调试验收合格后，甲方支付合同总金额的90%维修款，剩余10%作为质保金，待质保期满后付清。

四、发票（普票/专票）、税率（%）：              

五、维保期：自验收合格之日起    年

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：   年   月   日

供应商参与报价的声明函

本单位郑重承诺如下：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并能提供优质的服务；

4.我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位及其法定代表人、委托代理人未被最高法院列入失信被执行人；

7.我单位未在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；

8.我单位非联合体报价。

如我单位成交，我单位承诺不分包或转包本项目。若我单位提供虚假承诺，我单位同意所递交的响应文件作无效处理，并愿意接受通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。

                       供应商（盖章）

报价单位直接按要求在报价函、声明函签字盖章并后附营业执照、授权书等相关文件。以上资料经签字盖章后，以扫描件发送采购方。
