报价函
一、采购内容：钢管的制造、保管、包装、保险、运输、装卸、指导安装、检验、验收、技术支持、售后服务、税费、利润、质保期内的免费质保、政策性文件及其他服务等与合同有关的所有费用。

钢管价格：钢管最终价格由钢管价格（依据送货前一天“我的钢铁网”网站上的青岛地区市场价格确定）及运杂费组成。需要防腐处理的钢管最终价格由钢管价格（依据送货前一天“我的钢铁网”网站上的青岛地区市场价格确定）、钢管树脂防腐及运杂费组成。其中，钢管防腐方式采用外三油两布内环氧树脂漆、内外环氧树脂粉末或内环氧树脂漆方式（其他防腐方式响应招标人要求）。

附表1

产品规格型号明细表
	名称
	外径
	材质
	壁厚（cm）
	单位
	品牌
	年度预计用量（根）

	无缝钢管
	DN60
	20#
	响应招标人要求
	根
	
	1

	无缝钢管
	DN76
	20#
	响应招标人要求
	根
	
	1

	无缝钢管
	DN108
	20#
	响应招标人要求
	根
	
	60

	无缝钢管
	DN165
	20#
	响应招标人要求
	根
	
	16

	无缝钢管
	DN219
	20#
	响应招标人要求
	根
	
	11

	螺旋缝钢管
	DN273
	Q235B
	响应招标人要求
	根
	
	3

	螺旋缝钢管
	DN325
	Q235B
	响应招标人要求
	根
	
	35

	螺旋缝钢管
	DN377
	Q235B
	响应招标人要求
	根
	
	1

	螺旋缝钢管
	DN426
	Q235B
	响应招标人要求
	根
	
	20

	螺旋缝钢管
	DN477
	Q235B
	响应招标人要求
	根
	
	1

	螺旋缝钢管
	DN529
	Q235B
	响应招标人要求
	根
	
	1

	螺旋缝钢管
	DN630
	Q235B
	响应招标人要求
	根
	
	12

	螺旋缝钢管
	DN720
	Q235B
	响应招标人要求
	根
	
	2

	螺旋缝钢管
	DN820
	Q235B
	响应招标人要求
	根
	
	20

	螺旋缝钢管
	DN920
	Q235B
	响应招标人要求
	根
	
	1

	螺旋缝钢管
	DN1020
	Q235B
	响应招标人要求
	根
	
	9

	螺旋缝钢管
	DN1220
	Q235B
	响应招标人要求
	根
	
	2

	螺旋缝钢管
	DN1420
	Q235B
	响应招标人要求
	根
	
	1


备注：按照国标规定，钢管的理论重量（钢的密度为7.85g/cm3）按下面公式计算：W=0.0246615×（D-t）×t

式中：W—钢管的单位长度理论重量（kg/cm)；D—钢管的外径（mm）；

           t—钢管的壁厚（mm）。

由上式对钢管进行吨米换算。

钢管一根长度为12米。

附表2
	名称
	外径
	单位
	数量
	外三油两布内环氧树脂漆单价（元）（含税）
	内外环氧树脂粉末单价（元）（含税）
	内环氧树脂漆防腐单价（元）（含税）

	钢管树脂防腐
	DN60
	米
	1
	
	
	

	钢管树脂防腐
	DN76
	米
	1
	
	
	

	钢管树脂防腐
	DN108
	米
	1
	
	
	

	钢管树脂防腐
	DN165
	米
	1
	
	
	

	钢管树脂防腐
	DN219
	米
	1
	
	
	

	钢管树脂防腐
	DN273
	米
	1
	
	
	

	钢管树脂防腐
	DN325
	米
	1
	
	
	

	钢管树脂防腐
	DN377
	米
	1
	
	
	

	钢管树脂防腐
	DN426
	米
	1
	
	
	

	钢管树脂防腐
	DN477
	米
	1
	
	
	

	钢管树脂防腐
	DN529
	米
	1
	
	
	

	钢管树脂防腐
	DN630
	米
	1
	
	
	

	钢管树脂防腐
	DN720
	米
	1
	
	
	

	钢管树脂防腐
	DN820
	米
	1
	
	
	

	钢管树脂防腐
	DN920
	米
	1
	
	
	

	钢管树脂防腐
	DN1020
	米
	1
	
	
	

	钢管树脂防腐
	DN1220
	米
	1
	
	
	

	钢管树脂防腐
	DN1420
	米
	1
	
	
	


产品报价明细

备注：1、防腐厚度要求：环氧树脂粉末、环氧树脂漆满足CJ/T120-2016《中华人民共和国城镇建设行业标准给水涂塑复合钢管》中表5标准要求。

附表2作为须提供报价，但不作为评分依据。

附表3
防腐报价明细

	名称
	控制单价（元/m2）（含税）
	备注

	三油两布
	
	

	环氧树脂粉末
	
	

	环氧树脂漆
	
	


备注：1、防腐厚度要求：环氧树脂粉末、环氧树脂漆满足CJ/T120-2016 《中华人民共和国城镇建设行业标准给水涂塑复合钢管》中表5标准要求。

2、附表3作为评分依据。

附表4

运杂费报价明细
	名称
	价格（元/吨）（含税）
	备注

	运杂费
	
	


备注：附表4作为评分依据。

二、供货期：    日历天（甲方通知后，送至现场时间）。

三、付款方式：货到验收合格后甲方办理入库手续，乙方按照入库单开具增值税发票。甲方每年付款三次，每次付款比例原则上不超过账面应付账款的30%。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款，剩余5%款项待甲乙双方合作到期且最后一批货物质保期满后一个月内无息付清。

四、发票（普票/专票）、税率（%）：         

五、质保期：自验收合格之日起      年。

六、以上材料存在分批次送货情况。

七、最终总价按实际采购量进行结算。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：   年   月   日    
