| 应急预案编号 | WHSWTF-01 |
| --- | --- |
| 应急预案版本号 | 2024-01 |

威海市水务集团有限公司

突发事件总体应急预案

2024年11月14日批准               2024年11月22日印发

目  次

1 总则	3

2 应急预案体系	3

3 组织指挥体系	4

4 预案管理	5

5 附件	6

第一篇  综合应急预案

生产安全事故综合应急预案	12

第二篇  专项应急预案

（一）自然灾害类	21

1 防汛抗旱专项应急预案	21

2 地震专项应急预案	35

3 寒潮、雨雪、冰雹、大雾等恶劣天气专项应急预案	44

（二）事故灾难类	52

4 厂内用电消失事件专项应急预案	52

5 城市供水突发事件专项应急预案	58

（三）公共卫生事件	73

6 饮用水安全专项应急预案	73

第三篇  现场处置方案

（一）事故灾难类	78

1 - 3 供（排、中）水突发事件现场处置方案	78

4 城市管网爆裂引起道路塌陷事故现场处置方案	80

5 电梯安全事故现场处置方案	82

6 叉车、起重机安全事故现场处置方案	85

7 燃气泄漏中毒事故现场处置方案	88

8 灭火和应急疏散现场处置方案	91

9 触电安全事故现场处置方案	97

10 排水泵站突发事件现场处置方案	100

11 取水泵站突发事件现场处置方案	104

12 次氯酸钠溶液泄漏事故现场处置方案	107

13 液氧泄漏事故现场处置方案	111

14 有限空间作业事故现场处置方案	115

15 食品安全事故现场处置方案	120

（二）社会安全事件	123

16 处置恐怖事件现场处置方案	123

17 网络安全事件现场处置方案	126

突发事件总体应急预案

1 总则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为进一步建立健全城市供排水突发事件应急管理体系和运行机制，最大程度地预防、控制和处置突发事件及其造成的损害，确保城市供排水安全，依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《突发事件应急预案管理办法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故应急条例》《生产安全事故应急预案管理办法》《消防安全责任制实施办法》《山东省安全生产条例》《山东省生产安全事故应急办法》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》《威海市城市供水突发事件应急预案》《威海市防汛抗旱应急预案》《威海市危险化学品生产安全事故应急预案》《威海市地震应急预案》等法律法规和有关规定，制定本预案。

1.1适用范围

本预案适用于集团公司所属各单位、各部室及各控（参）股企业在供排水生产、污水处理、污泥处置、工程施工等方面的突发事件应急处置工作。

本预案所称突发事件是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。

1.2工作原则

统一领导、协调联动；属地为主、分级负责。

以人为本、预防为主；科学依规、高效处置。

1.3事件分类和分级

1.3.1突发事件分类

（1）自然灾害。主要包括水旱灾害、地震灾害等。

（2）事故灾难。主要包括生产安全事故、供水突发事件、厂用电消失突发事件、环境突发事件等。

（3）公共卫生事件。主要有饮用水安全事件等。

（4）社会安全事件。主要包括恐怖袭击事件、网络与信息安全事件等。

1.3.2突发事件分级

突发事件按照其性质、造成损失、危害程度、可控性和影响范围等因素，从高到低一般分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）。

2 应急预案体系

应急预案体系包括集团公司所属各单位、各部室及各控（参）股企业制定的突发事件应急预案。

2.1总体应急预案。总体应急预案是应急预案体系的总纲，是集团公司组织应对突发事件的总体制度安排，由集团公司制定印发。

2.2综合应急预案。为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案，是本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲。

2.3专项应急预案。专项应急预案是为应对涉及面广、情况复杂的某一种或某一类型突发事件，由集团公司牵头制定。

2.4现场处置方案。各单位根据不同生产安全事故类型，针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置方案，与集团公司预案相衔接。

3 组织指挥体系

3.1集团指挥机构

由集团公司根据突发事件危害程度、不确定性、紧迫程度等，决定成立由总经理担任指挥的总指挥部或由总经理指定分管领导班子成员担任指挥的专项指挥部，成员单位由集团公司所属各单位、各部室及各控（参）股企业组成，统一领导、组织指挥应对工作，研究部署突发事件防范与处置应对工作，并根据突发事件实际情况和发展趋势，立即启动、终止应急预案响应。

3.2现场工作机构

由成员单位主要负责人担任其现场指挥，按照职责分工，负责本单位突发事件的应急管理工作，承担相关类别突发事件应急预案的起草与实施，组织风险防控、应急准备、宣教培训、应急处置与救援、物资保障、恢复与重建等工作。

设办公室（设在成员单位，由办公室及相关科室组成），作为现场指挥部的日常办事机构。职责：掌握各类灾情；落实指挥部决策，调度防灾减灾救灾队伍；制定应急预案，组织演练；督导应急物资管理工作等。

3.2.1现场调度组

根据工作需要，由集团指挥机构决定成立现场调度组，根据突发事件具体情况确定负责人。主要职责：负责组织调度事发现场应急队伍实施具体行动，协调现场应急处置工作；负责向指挥机构报告事态最新发展，为决策提供建议。

3.2.2抢险处置组

组成：事发单位、各控（参）股企业科室骨干力量

职责：根据灾情变化，适时提出调整抢险救援救灾方案；组织协调现场应急处置有关工作。

3.2.3维稳保障组

组成：由党建工作部牵头，工会、人力资源部、事发单位等单位参加。

职责：会同事发单位负责受伤人员医疗救护手续办理；工伤保险索赔；对受伤害职工、公众家属进行慰问、安抚等工作。

3.2.4物资保障组

组成：由采购供应部牵头，各成员单位参加。

职责：组织搞好帐篷、衣被、饮用水等应急救灾物资储备，并编制物资储备档案和临时调拨方案，保障应急物资供应。

3.2.5后勤保障组

组成：由后勤保障部牵头，各成员单位、财务部参加。

职责：负责应急指挥车和抢险车辆调配；为现场正常运行和应急处置人员做好工作生活等保障工作；管理保障应急救灾资金及相关车辆，按需拨付救灾资金。

3.2.6污染处置组

组成：由水质检测中心牵头，排水公司、水务投资公司等单位参加。

职责：采取有效措施，消除或减轻已经造成的污染；组织建立现场警戒区，确定重点防护区域，引导疏散受威胁人员至安全避险场所等。

3.2.7新闻与信息发布组

组成：由党建工作部牵头，生产发展部、客户服务中心、水质检测中心、事发单位等单位参加。

职责：在总指挥授权下，调度相关责任单位提报情况，按规定发布突发事件动态、处置等信息，做好媒体应对工作；组织宣传突发事件科普知识，报道先进个人和先进事迹。

3.2.8技术支持组

组成：由总指挥指定相关单位安全生产技术骨干参加。

职责：参加、研究分析事故信息和有关情况，为应急决策提供咨询和建议，为应急处置提供技术支持；参与制定抢险救援方案，对事故处理提出咨询意见。

3.2.9外部应急救援力量

当突发事件发生后，根据事态发生情况，决定是否上报上级政府相关部门，请求帮助和支援。

3.2.10调查评估组

按照《生产安全事故报告和调查处理制度》落实。

职责：负责对突发事件起因、性质、过程和后果等进行调查评估，对预防和应急准备、监测与预警、应急救援和处置等情况进行责任溯查，提出处置意见，形成调查报告。

4 预案管理

4.1预案编制

（1）应急预案编制部门要会同有关部门（单位）针对突发事件历史情况和重大风险，制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案制修订工作。

（2）编制应急预案应当在风险评估和应急资源调查的基础上进行，以确保应急预案的可操作性。

4.2预案演练

根据法律法规及实际情况采取实战演练、模拟演练、桌面推演等方式，组织开展应急演练，并对预案演练进行评估、总结。

4.3预案培训

成员单位定期组织对管理人员、技术人员、救援人员等进行专业技能培训，提高应急处置能力。

4.4预案评估与修订

应急预案编制部门应当建立应急预案定期评估制度，评价预案内容的针对性、实用性和可操作性，结合实际，适时进行修订预案。

4.5预案备案

应急预案经集团公司评审小组评审合格后，由总经理批准签署，并报行业安全生产主管部门备案。

4.6考核奖惩

指挥部对在应急处置工作中表现突出的单位和个人，按有关规定给予表彰和奖励；对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况，或在应急处置工作中不履行职责、玩忽职守，造成严重后果的，追究有关责任人的责任。

4.7预案实施

本预案由总经理签署，经发布后实施，由应急预案编制部门负责解释。

5 附件

- 1.单位概况、风险评估结果、预案体系衔接

- 2.总体应急预案清单

- 3.突发事件集团指挥机构成员及联系方式

- 4.信息报告综合研判意见书

- 5.应急处置流程图

附件1

单位概况、风险评估结果、预案体系衔接

## 1.生产经营单位概况

威海市水务集团有限公司于2003年10月成立，为国有独资企业，主要职责是负责市区供水工作；负责市区污水的收集和处理工作；向社会提供饮用水的深度开发和销售服务；向社会提供中水的生产和销售服务；负责城市供排水设施工程的规划、设计、建设和管理工作；参与本市及其他地域供排水资本的运作和经营；负责市区9条主要河道及6条支流的河床以内及水面、水下的管理。

集团公司拥有净水厂4座，日供水能力40万方；污水处理厂5座，日污水处理能力33万吨；供、排水管网5800余公里。现已对市中心区、环翠区、高区、经区、临港区及周边乡镇全部实行了供排水一体化管理。

公司先后荣获了全国五一劳动奖状、全国模范劳动关系和谐企业、中国企业文化建设先进单位、全国厂务公开民主管理先进单位、模范职工之家、全国五一巾帼标兵岗、全国工会优秀职工书屋示范点、山东省劳动关系和谐企业、山东省职工幸福家园、全省安全生产先进单位、山东省城镇供水工作先进集体、山东省服务名牌、齐鲁文化大道品牌创建先进单位等近430项国家级、省级、市级荣誉，获得社会各界赠送锦旗近500面。在威海市政风行风评议中连续12年名列系统榜首。

## 2.风险评估结果

公司的事故类型有：火灾、其他爆炸、容器爆炸、触电、机械伤害、起重伤害、灼烫、中毒和窒息、车辆伤害、淹溺、坍塌、物体打击、高处坠落等。通过预先危险性分析评价事故的危险程度，得出：火灾、其他爆炸风险级别为Ⅳ级，非常危险；容器爆炸、触电、中毒和窒息风险级别为Ⅲ级，显著危险；机械伤害、起重伤害、灼烫、车辆伤害、淹溺、坍塌、物体打击、高处坠落风险级别为Ⅱ级，一般危险。地震、洪涝、干旱是自然灾害，不受人力控制，造成的后果十分严重，非常危险。

## 3.预案体系与衔接

本应急预案包括以下内容：综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。集团公司预案向上衔接威海市突发事件总体应急预案等相关预案。

附件2

应急预案、现场处置方案清单

| 序号 | 预案方案类别 | 名称 | 牵头部门 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合应急预案 | 生产安全事故综合应急预案 | 安全监管部 | 全体成员单位 |
| 2 | 专项应急预案 | 防汛抗旱专项应急预案 | 安全监管部 | 全体成员单位 |
| 3 |  | 地震专项应急预案 | 安全监管部 | 全体成员单位 |
| 4 |  | 寒潮、雨雪、冰雹、大雾等恶劣天气专项应急预案 | 安全监管部 | 全体成员单位 |
| 5 |  | 厂内用电消失突发事件专项应急预案 | 生产发展部 | 各供水公司、各净（源）水厂、排水公司、中水公司、矿泉水公司、各污水处理厂、毅恒公司 |
| 6 |  | 城市供水突发事件专项应急预案 | 安全监管部 | 集团办公室、党建工作部、采购供应部、后勤保障部、各供水公司、各净（源）水厂、客户服务中心、水务稽查大队、给排水工程公司、水质检测中心、矿泉水公司 |
| 7 |  | 饮用水安全专项应急预案 | 生产发展部 | 各供水公司、各净（源）水厂、水质检测中心、客户服务中心 |
| 8 | 现场处置方案 | 供水突发事件现场处置方案 | —— | 各供水公司 |
| 9 |  | 排水突发事件现场处置方案 | —— | 排水公司 |
| 10 |  | 中水突发事件现场处置方案 | —— | 中水公司 |
| 11 |  | 城市管网爆裂引起道路塌陷事故现场处置方案 | —— | 各供水公司、排水公司 |
| 12 |  | 电梯安全事故现场处置方案 | —— | 后勤保障部、水务投资公司 |
| 13 |  | 叉车、起重机安全事故现场处置方案 | —— | 涉叉车、起重机作业单位 |
| 14 |  | 燃气泄漏中毒事故现场处置方案 | —— | 各职工餐厅管理单位 |
| 15 |  | 灭火和应急疏散现场处置方案 | —— | 全体成员单位 |
| 16 |  | 排水泵站突发事件现场处置方案 | —— | 排水公司 |
| 17 |  | 取水泵站突发事件现场处置方案 | —— | 各净（源）水厂 |
| 18 |  | 触电安全事故现场处置方案 | —— | 全体成员单位 |
| 19 |  | 次氯酸钠溶液泄漏事故现场处置方案 | —— | 各净水厂、水务投资公司 |
| 20 |  | 液氧泄漏事故现场处置方案 | —— | 涉液氧存储使用净水厂、水务投资公司 |
| 21 |  | 有限空间作业事故现场处置方案 | —— | 涉有限空间作业单位 |
| 22 |  | 食品安全事故现场处置方案 | —— | 各职工餐厅管理单位 |
| 23 |  | 处置恐怖事件现场处置方案 | —— | 安全监管部 |
| 24 |  | 网络安全事件现场处置方案 | —— | 生产发展部 |

附件3

突发事件集团指挥机构成员及联系方式

附件4

信息报告综合研判意见书

事发单位：	                               主要负责人（签字）：

| 事件名称 |  |  | 事件类别 | 突发事件 □  紧急敏感事件□ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件发生时间 |  |  | 事件发生地点 |  |
| 人员伤亡 情况 | 死亡（人） |  | 初步估计 直接经济 损失 |  |
|  | 重伤（人） |  |  |  |
|  | 轻伤（人） |  |  |  |
|  | 失踪（人） |  |  |  |
| 综合研判意见 | 经综合研判，因达到 标准，该事件属于 类 级别突发事件。 经综合研判，因符合 标准，该事件属于第 类紧急敏感事件。 |  |  |  |
| 事件简要经过 | 简要叙述事件发生时间、地点、起因、事件类别、基本过程、财产损失、人员伤亡情况，对事件的初判级别、影响范围，现场负责人和报告人姓名、单位和联系电话等。 |  |  |  |
| 已采取的措施以及事件控制情况 | 简要叙述事件发展态势、处置情况、有无次生或衍生危害，周边有无危险源，警报发布情况，是否需要疏散群众，需要支援事项和亟须帮助解决的问题，拟采取的措施及下一步建议等。 |  |  |  |
| 其他应当 报告的情况 |  |  |  |  |

附件5

突发事件或紧急敏感事件

事发单位负责人

集团主要负责人

集团办公室

相关部门

集团安全总监

安全监管部

事发单位办公室

党建工作部

发生后

发生后15分钟内书面报告

最迟不得晚于1小时

核实，电话快报

启动现场处置方案或专项预案

启动调查、隐患排查处置

危险消除

预警解除

启动应急措施

信息报告

不满足

满足

响应终止

预警分级

发布预警

净(源)水厂防范处置

工作小组联动

指挥部

响应终止条件

信息研判

预警

处置措施

响应终止

应急处置流程图

第一篇  综合应急预案

事故灾难类

生产安全事故综合应急预案

## 1 总则

致力安全发展，建设精致水务。为迅速有效处置集团公司生产安全事故，进一步体现自救互救和先期处置等特点，正确处置生产事故，全力保障供排水安全生产，结合工作实际，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《生产安全事故应急预案管理办法》《生产安全事故应急条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省安全生产条例》《山东省突发事件应对条例》《山东省生产安全事故应急办法》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》《威海市突发事件总体应急预案》等相关法律法规规定，制定本预案。

1.1适用范围

1.1.1本预案适用于集团公司所属各单位、各部室的生产安全事故应急处置工作。

1.1.2各控（参）股企业的生产安全事故应急预案的编制、评审、公布、备案、实施等管理工作，可参照本预案执行。

1.2事故及响应分级

按照性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，事故分为四级：一级（特别重大）、二级（重大）、三级（较大）、四级（一般）。

| 级别 | 标准 | 响应层级 |
| --- | --- | --- |
| 一级 特别重大 | ●死亡3人或以上，重伤10人或以上； ●事故造成直接经济损失1000万元以上； ●其他经主管部门认定为特大事故。 | 集团总指挥部响应，按照程序进行应急处置。 |
| 二级 重大 | ●死亡1人或以上，重伤3人或以上； ●事故造成直接经济损失200万元以上； ●其他经主管部门认定为重大事故。 | 集团总指挥部响应，按照程序进行应急处置。 |
| 三级 较大 | ●重伤3人以内（不包括3人）； ●事故造成直接经济损失100万元以上。 | 单位现场指挥响应，按照内部程序进行应急处置。 |
| 四级 一般 | ●除特别重大、重大、较大事故外，为一般事故。 | 单位现场指挥响应，按照内部程序进行应急处置。 |

1.3工作原则

（1）坚持以人为本、减少危害，建立健全集团公司的安全生产责任制，减少生产事故及其可能造成的人员伤亡和危害；

（2）坚持统一领导、协调联动，在集团公司党委的统一领导下，建立健全统一指挥、综合协调、上下联动、平战结合的应急管理体制；

（3）坚持分级负责、属地为主，事发单位负责组织应对工作，及时启动应急响应，协调调度使用应急资源；

（4）坚持快速反应、高效应对，形成统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理工作机制。

## 2 应急组织机构及职责

2.1应急组织体系

2.1.1组织机构图

总指挥

应急指挥中心

现场指挥中心

新闻与信息发布组

应急联络组

现场抢险处置组

后勤保障组

技术保障组

物资保障组

维稳保障组

2.1.2应急指挥中心

设在集团办公大楼七楼。

职责：指挥应急抢险和救援，发布和解除应急救援命令、信号，向上级汇报和分析事故发展趋势，组织事故调查和事后恢复与重建等工作。

2.1.3现场指挥中心

负责指挥现场抢险队伍实施具体行动；负责向总指挥汇报事态进展。

2.1.4新闻与信息发布组

组成：由党建工作部牵头，生产发展部、客户服务中心、水质检测中心、事发单位等单位参加。

职责：在总指挥授权下，调度相关责任单位提报情况，将事态最新发展、处置信息等对外发布；负责网络媒体和舆论引导，及时回应社会关切；组织宣传突发事件科普知识，报道先进个人和先进事迹。

2.1.5维稳保障组

组成：由党建工作部牵头，工会、人力资源部、事发单位等单位参加。

职责：会同事发单位负责受伤人员医疗救护手续办理；工伤保险索赔；对受伤害职工、公众家属进行慰问、安抚等工作。

2.1.6物资保障组

组成：由采购供应部牵头，各成员单位参加。

职责：组织搞好帐篷、衣被、饮用水等应急救灾物资储备，并编制物资储备档案和临时调拨方案，保障应急物资供应。

2.1.7技术保障组

组成：邀请集团公司技术管理委员会成员参加。

职责：参加、研究分析事故信息和有关情况，为应急决策提供咨询和建议，为应急处置提供技术支持；参与制定抢险救援方案，对事故处理提出咨询意见。

2.1.8后勤保障组

组成：由后勤保障部牵头，各成员单位、财务部参加。

职责：负责应急指挥车和抢险车辆调配；为现场正常运行和应急处置人员做好工作生活等保障工作；管理保障应急救灾资金及相关车辆，按需拨付救灾资金。

2.1.9现场抢险处置组

组成：事发单位、各控（参）股企业科室骨干力量

职责：根据灾情变化，适时提出调整抢险救援救灾方案；组织协调现场应急处置有关工作。

2.1.10外部应急救援力量

根据事态发展情况，指挥部决定是否向行业主管部门报告，请求帮助和支援。

## 3 应急处置

3.1信息报告

3.1.1信息接报

发生生产安全事故后，事故现场人员须立即报告本单位负责人，单位负责人接到报告后，立即电话快报集团公司主要负责人，同时报分管安全生产领导和安全监管部。

七楼应急值守电话：5908866。

3.1.2信息研判与处置

接到事故信息后，根据事故严重程度、事态发展情况，立即启动应急预案。

●内部报告程序

一级事故报告响应：事故现场人员须立即报告本单位负责人。单位负责人接到报告后，5分钟内核实情况，报告集团公司分管领导班子成员、总指挥。事故发生单位应当形成事故书面报告报送安全监管部，事故书面报告原则上不得超过15分钟。发生一级事故后，总指挥、分管领导班子成员必须于1小时内赶到现场指挥救援。

二级事故报告响应：事故现场人员须立即报告本单位负责人。单位负责人接到报告后，10分钟内核实情况，报告集团公司分管领导班子成员。发生二级事故后，分管领导班子成员必须于1小时内赶到现场指挥救援。

三级、四级事故报告响应：事故现场人员须立即报告本单位负责人。单位负责人接到报告后，立即核实情况，并进行现场处置。发生三级、四级事故后，事发单位主要负责人必须于1小时内赶到现场指挥救援。

任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。伤亡事故上报后伤亡人数有变化的，应当立即续报。

●对上级部门报告程序

一级、二级、三级事故：总指挥接到现场情况汇报后，按应急管理有关规定及时向有关部门报告事故发生情况，事发单位向属地应急管理部门报告。对达到上报标准的突发事件和紧急敏感事件，要严格执行事发后10分钟内电话报告、20分钟内书面报告市“两办”的时限要求（市委值班室电话：5171120、5171210，市政府值班室电话：5231236、5213283）。

内容包括：事发单位概况，事件发生时间、地点、信息来源、事件类别、基本过程、财产损失、人员伤亡情况，对事件的初判级别，已经采取的措施，有无次生或衍生危害，周边有无危险源，警报发布情况，是否需要疏散群众，需要支援事项和急需帮助解决的问题，现场负责人和报告人姓名、单位和联系电话等。

3.2预警

3.2.1预警级别

符合下列条件之一，可发布蓝色预警：

●有关部门发布恶劣天气、自然灾害等蓝色预警时；

●危险源监控发现异常时；

●可能发生一般突发事件时。

符合下列条件之一，可发布黄色预警：

●有关部门发布恶劣天气、自然灾害等黄色预警时；

●可能发生较大突发事件时；

符合下列条件之一，可发布橙色预警：

●有关部门发布恶劣天气、自然灾害等橙色预警时；

●可能发生重大突发事件时。

符合下列条件之一，可发布红色预警：

●有关部门发布恶劣天气、自然灾害等红色预警时；

●可能发生特别重大突发事件时。

3.2.2响应准备

按照应急响应分级，启动应急预案。

3.2.3预警发布与解除

红色、橙色级别的预警信息，由总指挥部报行业安全生产主管部门批准，对外发布、调整或者宣布取消。黄色、蓝色级别的预警信息，由分管领导班子成员报总指挥部批准，组织对外发布、调整或者宣布取消。当生产安全事件风险已经解除，发布预警人员或部门要立即宣布解除预警，终止预警期，解除已经采取的有关措施。

3.3响应启动

●发生三级、四级事故后，启动单位应急预案；

●发生二级事故后，启动集团公司应急预案，事发单位现场指挥部响应，按照内部程序进行应急处置；

●发生一级事故后，启动集团公司应急预案，集团公司总指挥部响应，按照程序进行应急处置，封锁现场，派遣专家组赶赴事发现场，协调部署应急力量支援现场处置行动，必要时请求上级政府支援。

3.4应急处置措施

参照各预案方案进行处置。

3.5应急支援

当事态无法控制时，应立即寻求外部力量支持。（见本预案附件）

3.6响应终止

3.6.1终止条件

●可能导致次生、衍生事故隐患已消除；

●受伤人员已得到妥善安置。

3.6.2终止程序

●对于三级、四级安全事故，由事发单位根据事故处置情况提出报告，经分管领导批准，终止应急响应；

●对于二级安全事故，应急指挥领导小组根据事故处置情况提出报告，由总指挥终止应急响应；

●对于一级安全事故，应急指挥领导小组根据事故处置情况提出报告，由行业安全生产主管部门终止应急响应。

## 4 后期处置

●消除事故影响：清理事故现场（包括对损坏设备的拆除、修复、检测等），若自身力量无法完成，应当向集团公司负责人报告，由集团公司负责人决定是否求助外部专业队伍。

●恢复生产秩序：根据突发事故造成的损失，认真制定恢复计划，突出重点，兼顾一般，为尽快恢复公司正常生产秩序创造必要的条件，对突发事故影响正常生产的情况，要及时调整相关计划，采取有效措施，把突发事件可能造成的损失减少到最低程度。

●医疗救治：进一步做好职工工伤医疗救治及工伤保险赔偿事宜。

●善后赔偿、人员安置：按保险理赔程序做好保险索赔；对伤亡者家属做好接待、安抚以及安置工作，落实保险理赔事项，并按照法律规定的范围内给予一定的赔偿。

●按照事故管理程序，继续做好事故报告、协助调查与分析，警示教育等工作；

●在事故应急工作结束后，集团应急指挥领导小组对应急行动进行评估、总结，并提出改进意见。

## 5 应急保障

5.1通信与信息保障

●生产发展部负责编制，并定期更新集团公司电话号码名册；

●各单位应急队伍名单、电话号码由各单位组织编制，并定期更新。

5.2应急队伍保障

集团公司除专门的应急抢险抢修队伍外，还要充分发挥其他业务骨干在应急管理工作中的重要作用，逐步建立统一高效的专业应急救援体系。

5.3物资装备保障

集团公司应急物资与装备保障由采购供应部负责对材料进行统一保管、统一配送，并建有2座大型仓库用来储存物资，仓库管理员实行24小时值班制度。在应急状态下，集团公司总指挥部统一调配使用。

5.4其他保障

5.4.1技术保障

由技术支持组保障。

5.4.2经费保障

按照《安全生产费用提取和使用制度》规定提取费用。

5.4.3信息保障

成员单位要建立健全信息收集、传递、报送、处理运行机制，确保信息安全畅通。

## 6 应急预案管理

6.1应急预案培训

6.1.1培训目的

●事故预防自救和互救知识，增强从业人员安全意识和应急处置技能；

●了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急逃生。

6.1.2培训范围

防灾减灾救灾队伍人员应接受教育培训。

6.1.3培训内容

如何启动紧急警报系统；初期火灾灭火方法；各种应急装备使用方法及事故预防、避险、避灾、自救、互救的常识；防护用品佩戴和使用；如何安全疏散人群等。

6.1.4培训方式

安全监管部、工会负责编制年度培训计划，并组织实施。各单位根据各自生产任务和岗位特点，开展形式多样的培训活动。

6.1.5培训要求

●针对性：针对可能的安全事故情景及承担的应急职责，不同的人员不同的内容。

●周期性：培训的时间相对短，但有一定的周期，一般至少一年一次。

6.1.6培训总结

内容包括：培训时间、培训内容、培训师资、培训人员、培训效果评估、培训签到及考核记录等。

6.2应急预案演练

6.2.1各单位应制定本单位的应急预案演练计划，并组织实施；对演练进行评估，修正应急预案的缺陷，不断完善应急预案。

6.2.2各单位每年至少进行1次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每3年对所有专项应急预案至少组织1次演练；每年对所有现场处置方案至少组织1次演练，每半年至少组织1次现场处置方案的演练。法律法规另有规定的，从其规定。

6.3应急预案修订评估

安全监管部负责对预案进行评估、修订。根据《生产安全事故应急预案管理办法》有下列情况之一的，预案应当及时修订：

（一）依据的法律法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

（二）应急指挥机构及其职责发生调整的；

（三）安全生产面临的风险发生重大变化的；

（四）重要应急资源发生重大变化的；

（五）在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的；

（六）编制单位认为应当修订的其他情况。

6.4应急预案备案

根据相关规定和上级相关要求备案。

6.5应急预案实施

本预案由总经理签署，经发布后实施，由应急预案编制部门负责解释。

## 7 奖惩

对在生产安全事故应急工作中成绩突出的单位和个人，应当给予表彰和奖励。坚持监督提示在前、问责追责在后，对在生产安全事故应急工作中责任落实不力、工作不到位的单位或个人，将严肃问责追责。

附件：有关部门联系方式

附件

有关部门联系方式

| 序号 | 市直部门 | 联络电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 威海市政府应急办公室 | 5231236 | 新威路1号 |
| 2 | 威海市水务局 | 5309526 | 渔港路38号 |
| 3 | 威海市国资委 | 5187500 | 威海市安源街-5-1号 |
| 4 | 威海市应急局 | 5225629 | 人防路2号 |

第二篇  专项应急预案

（一）自然灾害类

1 防汛抗旱专项应急预案

## 1 适用范围

本预案适用于集团公司所属各单位、各部室及各控（参）股企业为应对或参与防汛抗旱预警预防和突发事件的应急处置工作。

## 2 应急组织机构及职责

2.1组织机构

集团公司设立防汛抗旱指挥部（下称指挥部），负责组织协调集团公司防汛抗旱工作。根据防汛抗旱事件分级、危害程度、不确定性与紧迫程度等，指挥部由集团公司党委相关领导班子成员、成员单位主要负责人组成，负责研究部署防汛抗旱防范与处置应对工作。

指挥部设总指挥、副总指挥，设现场调度组、抢险处置组、物资保障组、后勤保障组、设施抢修组、新闻与信息发布组。

成员：集团公司所属各单位、各部室及各控（参）股企业的主要负责人。

根据工作需要，成员单位设防汛抗旱指挥部办公室，作为日常办事机构。具体人员和职责见成员单位现场处置方案。

指挥部

抢险处置组

专项指挥部

新闻与信息发布组

设施抢修组

后勤保障组

物资保障组

现场调度组

指挥部办公室

相关工作组

2.2职责

2.2.1指挥部职责

（1）贯彻落实防汛抗旱应对法律法规，分析、研究防范与处置工作的重大问题及重要决策事项；

（2）负责防汛抗旱的现场具体处置指挥工作；

（3）根据事件实际情况和发展趋势，视情组建现场指挥部；

（4）负责应急培训、应急预案和应急演练“三到位”工作；

（5）负责做好市指挥部交办的其他工作。

2.2.2总指挥职责

（1）贯彻落实、研究防汛抗旱防范与处置工作的重大问题及重要决策事项；

（2）组织领导、指挥分管领域防汛抗旱应急处置和抢险救援工作，调度和处置现场应急救灾的一切事宜，研究解决应急处置工作中有关问题，作出相关决策；

（3）加强监测预警、会商研判，按有关规定做好信息报告、信息发布和应急响应；

（4）决定启动、升级、终止预案应急响应；

（5）部署落实市指挥部交办的其他工作。

2.2.3副总指挥职责

（1）组织领导、指挥一般、较重应急响应的处置，必要时升级提请总指挥给予支持；

（2）负责分管领域内应急队伍建设、物资储备管理、应急管理宣教培训等工作；

（3）对于敏感的、可能有次生或衍生危害性的供水突发事件，加强监测预警、会商研判，报告总指挥；

（4）遇紧急情况或总指挥不在位情况下担负总指挥职责。

2.2.4成员单位职责

（1）聚焦监测预警、会商研判、应急响应、抢险救援等关键环节，进一步提高预案针对性、实用性和可操作性，提高暴雨洪水防范应对水平；

（2）细化责任落实、监测预警信息传达、转移避险和应急处置等措施，特别是受山洪、地质灾害影响供排水安全，要明确防御重点和责任人，配套制作发放明白卡，进一步提高本单位防汛抗旱应急处置工作能力；

（3）落实总指挥或副总指挥决定和命令；

（4）依据风险评估结果，负责本单位防汛抗旱现场处置方案的编制与修订、演练与评估等工作；

（5）负责本单位应急队伍建设、物资管理、宣教培训、恢复与重建等工作。

2.2.5防汛抗旱指挥部办公室职责

掌握汛情、旱情、工情；落实指挥部决策，调度防灾减灾救灾队伍；开展预案编修、风险隐患排查、应急保障、现场管控与应急处置、应急演练等工作。

2.2.6现场调度组

由成员单位主要负责人根据防汛抗旱具体情况确定负责人。

（1）负责组织调度事发现场应急队伍实施具体行动，协调现场应急处置工作；

（2）负责向本单位负责人报告事态最新发展，提供建议；

（3）及时将现场情况向指挥部报告；

（4）总指挥到达后，现场调度权移交指挥部；

（5）集团办公室传达总指挥工作决策部署，按需向市指挥部联系。

2.2.7抢险处置组

由成员单位骨干力量组成或指挥部组织相关力量成立；根据动态发展变化，适时提出调整应急救援方案；组织协调现场应急处置有关工作。

生产发展部：统筹调度各净（源）水厂汛期生产安全运行；配合汛期处置工作，做好有关调度和供水泵站运行等工作，确保供排水调度正常。

工程管理部：负责抓好汛期施工现场管理，做好安全防护，规范设置围挡及警示标志。

安全监管部：负责组织集团公司建（构）筑物、生产场所防雷检测工作；协调防汛抗旱应急处置工作。

客户服务中心：受理用户有关诉求；根据各供水公司提出的区域性停（供）水意见，向用水户做好宣传解释工作。

水质检测中心：按规定要求对监测点水质进行检测，适当随机扩大检测范围，确保及时发现水质问题；加大管网末梢水关注力度，采取有效措施保证水质达标。

各净水厂：负责职责内泵站、管道及其附属设施运行管理工作，确保水质安全。

米山源水厂：负责职责内泵站、管道及其附属设施运行管理工作，确保水质安全。

2.2.8物资保障组

采购供应部：负责应急救援物资供给，坚持“宁可备而不用，不可用而无备”的原则，编制应急物资储备清单，及时调拨，保障应急物资供应。

2.2.9后勤保障组

后勤保障部：根据防汛抗旱现场情况和总指挥指示，负责抢险车辆及应急发电机组的调配，保障发电燃料充足；负责办公场所、出租房等修缮除险加固，确保集团公司建（构）筑物、配电室等重点部位度汛安全。

2.2.10设施抢修组

由成员单位或给排水工程公司牵头，相关单位参加。根据现场情况和总指挥指示，制定应急处置措施，负责汛期供排水设备设施安全度汛工作。

各供水公司：负责职责内泵站、管道及其附属设施运行管理工作；落实城市主干道、重要路段、薄弱环节供水井防坠网应急维护和管理工作，确保安全生产；抓好二供设施及各类阀门等基础设施的维护保养，保证关键时刻“不掉链子”。

排水公司：负责职责内泵站、管道及其附属设施运行管理工作；落实城市主干道、重要路段、薄弱环节污水井防坠网应急维护和管理工作，确保安全生产；做好河道疏浚，阀门、拦水坝应急除险加固，确保泄洪安全。

中水公司：负责职责内泵站、管道及其附属设施运行管理工作，确保安全生产；做好城市主干道、重要路段、薄弱环节污水井防坠网应急维护和抢险准备工作。

给排水工程公司：负责职责内主管道、重点工程施工现场安全防汛抗旱工作。

给排水设计院：负责绘制供排水应急施工图，提供救灾决策技术依据。

水务投资公司：负责污水处理、污泥处理设施，职责内泵站、管道及其附属设施运行管理工作，确保不发生污水冒溢等环境污染事故，保障安全生产。

毅恒公司：负责职责内污泥处置堆放措施落实到位，确保不给周边环境造成污染。

2.2.11新闻与信息发布组

由党建工作部牵头，生产发展部、客户服务中心、水质检测中心、相关单位参加。

党建工作部：在总指挥授权下，调度相关责任单位提报情况，按规定发布防汛抗旱动态、处置等信息，做好媒体应对工作。

生产发展部：负责第一时间在水务网站发布信息。

客户服务中心：负责第一时间在水务官网、微博、微信公众号等平台发布停（供）水信息。

水质检测中心：负责第一时间向总指挥报告水质检测结果，根据上级部门要求及时公布水质检验报告。

## 3 预警

3.1洪水预警

发生强降雨，主要行洪河道出现涨水时，排水公司要做好准备工作，提前落实抢险队伍、抢险物资、视情开展巡查值守、做好应急抢险和人员避险准备，及时向防汛抗旱指挥机构和有关部门报告水位和洪水变化趋势，并及时发布预警信息。

3.2山洪灾害预警

山洪灾害防治区内周边单位要根据山洪灾害的成因和特点，主动采取预防、预警和避险措施，及时组织职工转移避险。

3.3台风预警

成员单位接到气象预报将受台风影响地区后，要做好防台风工作。

3.4风暴潮灾害预警

成员单位要关注风暴潮灾害多发区的潮水位信息，做好风暴潮预警预报。

3.5干旱预警

因干旱导致供水水源短缺而出现供水危机时，指挥部要及时向主管部门报告，通知用水单位、个人做好节水、储备应急用水的准备。

## 4 响应启动

4.1分级标准

按洪涝、干旱、台风的严重程度和范围，应急响应级别由低到高划分为一般（Ⅳ级）、较重（Ⅲ级）、严重（Ⅱ级）、特别严重（Ⅰ级）四个级别。

Ⅰ、Ⅱ级响应：指挥部总指挥启动响应。Ⅲ、Ⅳ级响应：指挥部副总指挥启动响应。当响应条件发生变化时，指挥部应及时调整响应等级。

4.2一般（Ⅳ级）应急响应

4.2.1启动条件：符合下列条件之一，经指挥部综合研判，启动Ⅳ级应急响应。

（1）市气象局发布暴雨蓝色预警信号，且在过去10天内全市累计平均降雨量达到100毫米；

（2）数条重要河道（指流域面积200平方公里以上的其他河流）超警并预报继续上涨或上述河道堤防出现滑坡、漏洞、管涌等重大险情；

（3）市气象局发布台风蓝色预警信号，台风登陆、过境我市或影响我市近海，并伴有大范围强降雨；

（4）市区水源地可利用水量供给（包括外调水）不足维持城市正常供水120天。

4.2.2响应行动

（1）指挥部成员单位主要负责人向本单位发出做好防汛工作的通知，对本单位防汛工作作出安排。有关情况报指挥部；

（2）加强值班值守，密切监视汛情、水情、工情发展变化，加强防汛工作指导；

（3）按照职责分工，做好防汛工作，及时将防汛工作情况及灾情信息报指挥部；

（4）部署本单位防汛工作，协调做好防洪调度、抢险救灾、人员转移安置等工作；

（5）重大突发性汛情、旱情、险情等须在第一时间报告，同时提请同级防指做好抗洪抢险及险情处置准备。在当天应急值班视频点名前向值班人员报送值班信息和应急处置工作开展情况。

4.3较重（Ⅲ级）应急响应

4.3.1启动条件：符合下列条件之一，经指挥部综合研判，启动Ⅲ级应急响应。

（1）市气象局发布暴雨黄色预警信号，且在过去7天内全市累计平均降雨量达到100毫米；

（2）数条主要河道水位达到警戒水位并预报继续上涨或数条一般河道水位达到保证水位并预报继续上涨或上述河道堤防多处出现滑坡、漏洞、管涌等重大险情；

（3）市气象局发布台风黄色预警信号，台风登陆、过境我市或影响我市近海，并伴有大范围强降雨；

（4）市区水源地可利用水量供给（包括外调水）不足维持城市正常供水90天。

4.3.2响应行动

（1）副总指挥对分管领域、包干部门（单位）防汛工作进行部署；发出做好当前防汛工作的紧急通知，事发单位主要负责人迅速上岗到位；有关情况报指挥部，提请指挥部统一指挥；

（2）加强值班值守，密切监视汛情、台风发展变化，成员单位主要负责人指导检查防汛工作；

（3）根据险情和灾情需要成立现场指挥部，组织协调应急救援力量，做好应急抢险救援工作；

（4）部署本领域防汛工作，协调做好防洪调度、抢险救灾、人员转移安置等工作。

4.4严重（Ⅱ级）应急响应

4.4.1启动条件：出现下列情况之一，经指挥部综合研判，启动Ⅱ级应急响应。

（1）市气象局发布暴雨橙色预警信号，且在过去3天内全市累计平均降雨量达到100毫米以上；

（2）某条主要河道水位达到保证水位并预报继续上涨或某条主要河道决口漫溢或数条一般河道决口漫溢；

（3）市气象局发布台风橙色预警信号，台风登陆、过境我市或影响我市近海，并伴有大范围强降雨；

（4）市区水源地可利用水量供给（包括外调水）不足维持城市正常供水60天。

4.4.2响应行动

（1）副总指挥对分管领域、包干部门（单位）防汛工作进行部署；发出做好当前防汛工作的紧急通知，成员单位主要负责人迅速上岗到位；有关情况报指挥部，提请指挥部统一指挥；

（2）加强值班值守，密切监视汛情、台风发展变化，成员单位主要负责人指导检查防汛工作；

（3）根据险情和灾情需要成立现场指挥部，组织协调指挥部成员单位做好应急抢险救援工作；

（4）根据指挥部安排，协调做好防洪工程调度、抢险救灾、人员转移安置、应急救援等工作；防汛工作情况及灾情信息及时报指挥部；各级责任人靠前指挥，组织做好防汛抢险救灾等工作。

4.5特别严重（Ⅰ级）应急响应

4.5.1启动条件：出现下列情况之一，经指挥部综合研判，启动Ⅰ级应急响应。

（1）市气象局发布暴雨红色预警信号，且在过去3天内全市累计平均降雨量达到100毫米以上；

（2）数条主要河道超保证水位或多处决口或漫溢；

（3）台风登陆、过境我市或影响我市近海，并伴有大范围强降雨；

（4）市区水源地可利用水量供给（包括外调水）不足维持城市正常供水30天。

4.5.2响应行动

（1）指挥部主持召开防汛工作会议，安排部署抢险救灾工作；有关情况报指挥部，提请市水利防指统一指挥；

（2）加强值班值守力量，密切监视汛情、险情、工情发展变化，统筹协调、指导协助抢险救灾等应急保障工作；

（3）指挥部根据灾情险情情况，以属地为主成立现场指挥部，下设若干工作分组，各组按照职责开展工作；

（4）指挥部统筹做好防洪调度、防汛抢险、抗旱救灾、人员避险转移和安置等工作。抢险救灾情况及时报指挥部。各级责任人在岗在位、靠前指挥，组织做好防汛抢险救灾等工作。

4.6应急响应终止

当出现下列条件之一时，指挥部可视情宣布应急响应结束：

（1）市气象局解除台风预警信号，且预报对我市已无明显影响；

（2）预报未来无较大降雨过程，工程险情基本控制，主要河道水位已回落到警戒水位以下；

（3）全市旱情有效缓解或解除。

## 5 处置措施

针对可能发生的事故风险、危害程度和影响范围，明确应急处置指导原则，制定相应的应急处置措施。详见成员单位现场处置方案。

5.1信息报告

成员单位根据威海市人民政府办公室《关于切实加强和改进安全生产类、自然灾害类突发事件信息报告工作的通知》（威政办字〔2019〕73号）等有关规定，做好突发险情、灾情信息报告工作。突发险情、灾情报告分为首次报告和续报。险情或灾情发生后，有关责任部门、单位第一时间掌握有关情况并首报。突发险情、灾情发展过程中，根据险情、灾情发展及抢险救灾的变化情况，及时对报告事件续报，续报应延续至险情排除、灾情稳定或结束。值班电话：5976111。七楼应急值守电话：5908866。

5.1.1洪涝灾情信息

洪涝灾情信息主要包括：灾害发生的时间、地点、范围、受灾群众以及财产、水电设施等方面的损失。

洪涝灾情发生后，事发单位要及时收集灾情信息，全面掌握受灾情况，及时报送指挥部，并跟踪核实上报，为抗灾救灾提供准确依据。

5.1.2旱情信息

旱情信息主要包括：干旱发生的时间、地点、程度、受旱范围、影响供水等。

生产发展部要掌握雨水情变化、取水水库蓄水情况和供水情况，加强旱情监测，上报指挥部受旱情况，遇旱情持续加重发展时应及时加报。

5.2损害评估

应急响应终止后，相关成员单位要及时组织开展损害评估，评估结果向集团公司报告。评估结果作为调查处理、损害赔偿、设备设施修复费和恢复重建的依据。

## 6 应急保障

按照职责分工，成员单位要细化任务，衔接好“防”和“救”的责任链条，各司其职、各负其责、分工协作，推动防汛抗旱工作的落实。

6.1信息保障

成员单位要建立健全并落实信息收集、传递、报送、处理运行机制，确保信息报送渠道的安全畅通。

6.2物资保障

成员单位根据职责分工要完善本单位应急物资配备、保存、更新及养护方案，确保物资、器材的完好和可使用性。

6.3资金保障

财务部应为应急预案编制、演练、修订及应急处置，人员培训、设备维护、日常运作等提供资金保障。

6.4宣传培训

开展防汛减灾宣传教育，持续加强防汛减灾知识培训，组织职工开展逃生、应急避险演练，增强自我防范意识和自救互救能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。

6.5预案体系与衔接

本预案向上衔接《威海市防汛抗旱应急预案》。

## 7 奖励与责任追究

指挥部对在防汛抢险和抗旱工作中表现突出的单位和个人，按有关规定给予表彰和奖励；对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况，或在防汛抗旱工作中不履行职责、玩忽职守造成损失的，追究有关责任人的责任。

附件：1.风险评估的结果、应急物资装备清单

2.防汛抗旱应急队伍名单及联系方式

附件1

## 1.1风险评估的结果

城市供排水安全运行过程中，受防汛抗旱因素影响，主要存在以下几方面风险因素：

（1）由于持续干旱、水库安全等导致蓄水不足，造成城市供水水源严重短缺，不能满足正常供水需求；

（2）因饮用水水源地水质或高低位水池、供水管道等供水设施受到洪水、山洪灾害、台风、干旱等影响，易造成汛期城市饮用水水源污染事故，或防汛抗旱危及供排水管道或遭其他工程建设施工等外力损坏，造成供排水工程安全，影响较大范围停水；

（3）因自然灾害、重大电力事故灾难导致长时间停电，严重影响正常供排水生产，造成较大范围、较长时间停水或排水；

（4）由于部分供水管道设施不完善、管材老化等发生爆管，造成较大范围停水；

（5）因其他自然灾害、人为因素或行业事故，造成供水设施损坏或破坏，影响正常供水。

## 1.2 应急物资装备清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 要求（维修管材） | 保管员 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊条 | 3.2# | 公斤 | 20 | / |  |  |
| 2 |  | 4.2# | 公斤 | 20 | / |  |  |
| 3 | 螺旋钢管 | DN600 | 米 | 36 | / |  |  |
| 4 |  | DN800 | 米 | 36 | / |  |  |
| 5 |  | DN1000 | 米 | 36 | / |  |  |
| 6 | 铸铁管直管哈夫节 | DN100 | 付 | 4 | 球墨铸铁管 |  |  |
| 7 |  | DN150 | 付 | 4 | 球墨铸铁管 |  |  |
| 8 | 铸铁管直管哈夫节 | DN200 | 付 | 4 | 球墨铸铁管 |  |  |
| 9 |  | DN300 | 付 | 4 | 球墨铸铁管 |  |  |
| 10 |  | DN400 | 付 | 4 | 球墨铸铁管 |  |  |
| 11 |  | DN600 | 付 | 2 | 球墨铸铁管 |  |  |
| 12 |  | DN800 | 付 | 1 | 球墨铸铁管 |  |  |
| 13 | 塑料管承插哈夫节 | DN90 | 付 | 4 | PVC管 |  |  |
| 14 |  | DN110 | 付 | 4 | PVC管 |  |  |
| 15 |  | DN160 | 付 | 4 | PVC管 |  |  |
| 16 |  | DN225 | 付 | 4 | PVC管 |  |  |
| 17 |  | DN250 | 付 | 3 | PVC管 |  |  |
| 18 |  | DN315 | 付 | 3 | PVC管 |  |  |
| 19 | 塑料管承插哈夫节 | DN90 | 付 | 4 | PVC管 |  |  |
| 20 |  | DN110 | 付 | 4 | PVC管 |  |  |
| 21 |  | DN160 | 付 | 4 | PVC管 |  |  |
| 22 |  | DN225 | 付 | 4 | PVC管 |  |  |
| 23 |  | DN250 | 付 | 3 | PVC管 |  |  |
| 24 |  | DN315 | 付 | 3 | PVC管 |  |  |
| 25 | 塑料管承插哈夫节 | DN90 | 付 | 4 | PVC管 |  |  |
| 26 | 水泥管直管哈夫节 | DN300 | 付 | 2 | 水泥管 |  |  |
| 27 |  | DN400 | 付 | 2 | 水泥管 |  |  |
| 28 |  | DN600 | 付 | 1 | 水泥管 |  |  |
| 29 | 水泥管承插哈夫节 | DN300 | 付 | 2 | 水泥管 |  |  |
| 30 |  | DN400 | 付 | 2 | 水泥管 |  |  |
| 31 |  | DN600 | 付 | 1 | 水泥管 |  |  |
| 32 |  | DN800 | 付 | 1 | 水泥管 |  |  |
| 33 | 球墨伸缩管 | DN100 | 个 | 2 | / |  |  |
| 34 |  | DN150 | 个 | 2 | / |  |  |
| 35 |  | DN200 | 个 | 2 | / |  |  |
| 36 | 球墨带丝法兰 | DN100 | 个 | 4 | / |  |  |
| 37 |  | DN150 | 个 | 4 | / |  |  |
| 38 |  | DN200 | 个 | 4 | / |  |  |
| 39 | 球墨盲法兰盘 | DN300 | 个 | 2 | / |  |  |
| 40 | 球墨盲法兰盘 | DN400 | 个 | 2 | / |  |  |
| 41 | 法兰胶垫 | DN100 | 个 | 10 | / |  |  |
| 42 |  | DN150 | 个 | 10 | / |  |  |
| 43 |  | DN200 | 个 | 10 | / |  |  |
| 44 |  | DN300 | 个 | 10 | / |  |  |
| 45 |  | DN400 | 个 | 10 | / |  |  |
| 46 |  | DN600 | 个 | 6 | / |  |  |
| 47 |  | DN1000 | 个 | 4 | / |  |  |
| 48 | 钢制法兰 | DN100 | 个 | 6 | / |  |  |
| 49 |  | DN150 | 个 | 6 | / |  |  |
| 50 |  | DN200 | 个 | 6 | / |  |  |
| 51 |  | DN300 | 个 | 6 | / |  |  |
| 52 |  | DN400 | 个 | 4 | / |  |  |
| 53 |  | DN600 | 个 | 2 | / |  |  |
| 54 |  | DN800 | 个 | 2 | / |  |  |
| 55 | 螺栓 | 16*70 | 套 | 100 | / |  |  |
| 56 |  | 18*70 | 套 | 100 | / |  |  |
| 57 |  | 20*85 | 套 | 100 | / |  |  |
| 58 |  | 24*85 | 套 | 100 | / |  |  |
| 59 |  | 27*110 | 套 | 50 | / |  |  |
| 60 |  | 33*130 | 套 | 50 | / |  |  |
| 61 | 堵漏剂 |  | 公斤 | 300 | / |  |  |
| 62 | 石棉 |  | 公斤 | 50 | / |  |  |
| 63 | 油麻 |  | 公斤 | 50 | / |  |  |
| 64 | 水泥 | 32.5# | 公斤 | 1000 | / |  |  |
| 65 | 砖 |  | 块 | 2000 | / |  |  |
| 66 | 水泥袋子 |  | 个 | 5000 | / |  |  |
| 67 | 锨 |  | 把 | 20 | / |  |  |

- 1.3 有关部门联系方式

| 序号 | 部门 | 联络电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 威海市水务局 | 5309526 | 渔港路38号 |
| 2 | 威海市国资委 | 5187500 | 威海市安源街-5-1号 |

附件2

防汛抗旱应急队伍名单及联系方式

2 地震专项应急预案

## 1 适用范围

本预案适用于集团公司所属各单位、各部室及各控（参）股企业在处置破坏性地震灾害和其他地震灾害等方面的应急处置工作。

## 2 应急组织机构及职责

2.1指挥部组成

总指挥：张绪迪。

副总指挥：于守兴、韩朝晖、张锐、孙同锋、陈永波、滕海滨。

成  员：集团公司所属各单位、各部室及各控（参）股企业的主要负责人。

2.2职责

2.2.1指挥部职责：领导、指挥分管领域防震减灾应急准备和抢险救援工作，调度和处置现场应急救灾的一切事宜，研究解决应急处置工作中有关问题，作出相关决策。

2.2.2成员单位职责：成立现场指挥部，根据总指挥决策，组织、处理各项有关工作，负责组织指挥事发现场抢险队伍实施具体行动，协调现场应急处置工作；负责向指挥部报告事态最新发展，为决策提供建议。

2.2.3设办公室（设在成员单位办公室），作为指挥部的日常办事机构。职责：加强震情预警跟踪，传达落实指挥部决策和命令，具体调度防灾减灾救灾应急队伍，加强应急反应机制日常管理，在实践中不断演练和完善应急预案，不断提高应对地震的指挥能力、快速响应和应急处置能力。

需明确内部应急组织分工和职责（见各相关单位附件）。

## 3 响应启动

3.1分级标准

根据地震灾害的性质、危害程度、影响范围，将其划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般）四个级别。

Ⅰ级（特别重大）包括：

（1）符合《威海市地震应急预案》中特别重大地震灾害标准；

（2）符合《生产安全事故综合应急预案》中特别重大（一级）标准。

Ⅱ级（重大）包括：

（1）符合《威海市地震应急预案》中重大地震灾害标准；

（2）符合《生产安全事故综合应急预案》中重大（二级）标准。

Ⅲ级（较大）包括：

（1）符合《威海市地震应急预案》中较大地震灾害标准；

（2）符合集团公司《生产安全事故综合应急预案》中较大（三级）标准。

Ⅳ级（一般）包括：

（1）符合《威海市地震应急预案》中一般地震灾害标准；

（2）符合集团公司《生产安全事故综合应急预案》中一般（四级）标准。

3.2预警与预防

3.2.1预警级别

按照可能发生地震灾害的严重性和紧迫程度，以及对城市供排水设施可能造成的损坏程度，地震预警分为临震预警、短期预警和中期预警三个级别，由高到低依次用红色、橙色、黄色表示。

（1）地震临震预警为Ⅰ级预警（红色），预警期一般为10日。

（2）地震短期预警为Ⅱ级预警（橙色），预警期一般为3个月。

（3）地震中期预警为Ⅲ级预警（黄色），预警期一般为1年或者稍长时间。

3.2.2预警发布

（1）自接收市政府有关部门发布信息后，集团公司将在24小时内发布地震中期预警。

（2）自接收市政府有关部门发布信息后，集团公司将在2小时内发布地震短期预警和临震预警。

（3）当集团公司已经发布临震预警时，集团公司所属各单位、各部室，各控股（参股）企业应及时听取防空警报系统。

3.2.3预警预防行动

Ⅰ级预警预防行动

根据市政府及有关部门提供的地震预警预报信息和市指挥部统一部署，成员单位进一步强化地震灾害防御措施和应急救援准备，密切关注事态发展，落实避震措施，及时向指挥部汇报减灾救灾工作进展。

Ⅱ级预警预防行动

成员单位加强对地震重点危险区、注意加强监视区以及我市其他区域的震情跟踪监视，加强城市供排水设施地震灾害防御和应急救援准备。

Ⅲ级预警预防行动

成员单位部署区域内城市供排水设施的防震减灾工作，实施有重点的地震灾害防御措施和应急救援准备。

3.2.4预警预防措施

地震预警发布后，指挥部应根据预警级别采取相应的预防措施和应急救援准备：

●启动应急预案，在指挥部的统一指挥下，研究部署城市供排水防御措施和应急救援准备工作，细化工作措施，明确具体责任。

●做好有重点地加强各类建（构）筑物特别是重点建设工程和可能发生严重次生灾害建筑工程的震害防御措施和应急救援准备。

●应急队伍进入应急待命状态，做好随时开展应急抢修抢险的准备。

●物资保障组、后勤保障组负责检查、落实各自应急救援物资和防震减灾资金。

●新闻与信息发布组适时向社会发布预警信息，回答城市供排水社会公众咨询。

●按照当地政府的统一部署，发布避难通知，必要时组织避灾疏散。

●督导检查建筑设施、设备安全隐患，采取必要警示措施。

●防止谣传或误传，不信谣、不传谣，避免发生衍生灾害，保持供排水系统稳定。

3.2.5预警状态结束

根据市政府通知，指挥部解除地震预警。中期预警区域内的震情趋势未发生重大变化的，预警期满自动解除。

## 4 处置措施

4.1信息报告

当我市区域内发生有感以上地震时，最先发现或接到发生地震报告的单位应第一时间内向指挥部报告，不得延报。发生破坏性地震时，应在地震瞬间，保持冷静，争取有利时机逃生。破坏性地震情况下，应报告发生时间、发生地点（准确位置）、是否发生火灾及火势大小、是否有人员被围困、报警人姓名及联系电话。地震以后，应严防传染病、水灾、火灾。

4.2响应分级

针对地震灾害的严重程度，可控性和影响范围等因素，将其分为Ⅰ级响应（特别重大）、Ⅱ级响应（重大）、Ⅲ级响应（较大）和Ⅳ级响应（一般）四个级别。

Ⅰ级响应（特别重大）：确认发生特别重大地震灾害时，由集团公司总指挥报请市水务局启动应急预案。

Ⅱ级响应（重大）：确认发生重大地震灾害时，由集团公司总指挥报请市水务局启动应急预案。

Ⅲ级响应（较大）：确认发生较大地震灾害时，由集团公司总指挥启动应急预案，指挥应急处置工作。

Ⅳ级响应（一般）：确认发生一般地震灾害时，由成员单位启动应急预案，指挥应急处置工作。

●先期处置

①事发地单位立即向驻地人民政府和指挥部报告灾情信息。

②统一组织和指挥职工迅速疏散到避难场所，做好安置工作及心理疏导工作。

③发生人员伤亡，第一时间组织力量送医或联系医疗机构现场救治，并积极开展自救、互救。

④采取必要措施，防止发生次生、衍生事故，避免造成更大的人员伤亡和财产损失。

●应急处置

①事发地单位主动与指挥部取得联系，收集灾情数据，并将灾情和应急情况及时报驻地人民政府。

②在驻地人民政府的领导下，协助指挥部组织、指挥灾区地震应急工作。

4.3应急结束

根据市政府通知要求，应急结束，根据受灾情况，转入灾后恢复重建阶段。

4.4指挥与协调

鉴于地震事件的特殊性，凡发生一般以上地震事件，均在指挥部统一指挥下，积极开展应对处置工作。

（1）应对特别重大地震灾害，启动Ⅰ级响应。在市水务局领导下，统一组织领导、指挥和协调地震应急处置工作。

（2）应对重大地震灾害，启动Ⅱ级响应。由市水务局领导，开展灾区的地震应急工作，统一组织、指挥和协调地震应急处置工作。

（3）应对较大地震灾害，启动Ⅲ级响应。指挥部统一组织、指挥和协调地震应急处置工作。

（4）应对一般地震灾害，启动Ⅳ级响应。在指挥部的领导和支持下，现场指挥机构组织、协调地震应急处置工作。

## 5 应急保障

按照职责分工，各成员单位要切实做好应对地震事件应急保障与救援工作的需要，以及恢复重建工作的顺利进行。

5.1信息保障

各成员单位要建立健全并落实地震信息收集、传递、报送、处理运行机制，确保信息报送渠道的安全畅通。

5.2物资保障

各成员单位根据相应职责建立地震应急处置的物资储备、管理机制，保证物资、器材的完好和可使用性。

5.3资金保障

集团公司财务部负责日常应急演练、宣传、培训等经费，相关经费列入年度预算。

5.4宣传、培训和演练保障

积极开展地震预防、避灾、避险、自救、互救常识的普及和教育，增强忧患意识和自救互救能力。安全监管部每年结合国家防灾减灾日和5.24防空防灾减灾日，组织进行防震减灾实战应急演练，提高协同作战和快速反应能力。

附件：1.地震应急队伍人员名单及联系方式

2.集团公司附近交通图、疏散集合点

附件1

地震应急队伍人员名单及联系方式

附件2

集团公司附近交通图、疏散集合点

疏散集合点

水务集团办公大楼

3 寒潮、雨雪、冰雹、大雾等恶劣天气专项应急预案

## 1 适用范围

本预案适用于集团公司所属各单位、各部室及各控（参）股企业在应对寒潮、暴雨、暴雪、冰雹、大雾、台风、大风、高温、雷电、低温、霜冻、道路结冰等突发气象灾害预警防范和应急处置工作。

## 2 应急组织机构及职责

2.1组织机构

根据各类气象灾害发展态势，依据气象灾害预警等信号标准级别，成立突发气象灾害预警防范和应急处置指挥部（下称指挥部）。指挥部坚持以防为主、防抗救相结合，坚持分级负责、属地管理为主的原则，设总指挥、现场调度组、抢险处置组、后勤保障组、应急供排水组、设施抢修组、新闻与信息发布组，总指挥由集团安全总监担任。

成员由集团公司所属各单位、各部室及各控（参）股企业的主要负责人组成。成员单位根据指挥部指示成立现场指挥部，负责事发现场的临时处置工作，具体人员和职责见成员单位现场处置方案。

指挥部

设施抢修组

成员单位

新闻与信息发布组

应急供（排）

水组

后勤保障组

现场调度组

抢险处置组

指挥部办公室

相关工作组

2.2职责

2.2.1指挥部职责：

（1）贯彻落实应对寒潮、雨雪、冰雹、大雾等恶劣天气的法律法规，分析、研究防范与处置工作的重大问题及重要决策事项；

（2）负责寒潮雨雪冰雹大雾等恶劣天气的应急处置现场具体指挥工作；

（3）对于敏感的、可能有次生或衍生危害性的恶劣天气情况或预警信息，加强监测预警，组织专家会商研判，为相关单位开展营救、自救提供建议；

（4）根据恶劣天气实际情况和发展趋势，视情组建现场指挥部；

（5）负责应急培训、应急预案和应急演练“三到位”工作；

（6）负责做好上级主管部门交办的其他工作。

2.2.1.1现场调度组职责：由成员单位主要负责人根据气象灾害情况，确定负责人。

（1）负责组织调度事发现场应急队伍实施具体行动，协调现场应急处置工作；

（2）负责向总指挥报告事态最新发展，提供建议。

2.2.1.2抢险处置组：由成员单位骨干力量组成或指挥部组织相关力量成立；根据气象灾害可能影响的范围、发展态势和造成的危害程度，适时提出调整应急救援方案；组织协调现场应急处置有关工作。

2.2.1.3后勤保障组：由采购供应部牵头，相关部室、单位参加；组织应急救援物资供给，编制应急物资储备清单，及时调拨，保障应急物资供应。

2.2.1.4应急供排水组：由指挥部牵头，各供（排）水公司、矿泉水公司、生产发展部、后勤保障部、各净（源）水厂等单位参加；按各自单位职责，根据不同气象灾害种类及其影响程度采取相应防范措施和行动，按要求应对气象灾害预警信息及应急防范处置措施。

2.2.1.5设施抢修组：由成员单位或给排水工程公司牵头，相关单位参加；根据气象灾害造成的危害程度和发展态势，制定应急处置措施，负责维修或清洗供水设备设施，并做好维修或清洗范围内的安全施工。

2.2.1.6新闻与信息发布组：由党建工作部牵头，生产发展部、客户服务中心、水质检测中心、事发单位参加；在总指挥授权下，调度相关责任单位提报情况，按规定发布防汛抗旱动态、处置等信息，做好媒体应对工作。

2.2.2总指挥职责：启动专项应急预案响应、应急指挥机制；统一领导和指挥雨、雪、冰雹等恶劣天气的应急准备和抢险救援工作，调度和处置现场应急救灾的一切事宜；研究解决应急处置工作中有关问题，作出相关决策。

2.2.3成员单位职责：组织制定相关灾害处置责任清单及各类灾害现场处置方案，并组织演练；组织指挥事发现场抢险队伍实施具体行动，协调现场应急处置工作；迅速发出紧急警报，组织滞留在危险区域的人员及时撤离；负责迅速开展以抢救人员为主要内容的现场救护工作，及时转移伤员至医院；负责向总指挥报告事态最新发展，为决策提供建议。

## 3 预警

3.1发布制度

集团办公室负责依据气象部门制作的气象灾害预警信息和预警级别内网即时发布预报、预警，其他任何单位或者个人不得擅自制作、发布气象灾害预警信息。成员单位应当及时接收气象灾害预警信号，按照各自职责做好气象灾害预警信号在本单位内的传播工作。

3.2发布内容

根据各类气象灾害发展态势，依据气象预警信号标准级别，从高到低可划分为Ⅰ级（特别严重）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较重）和Ⅳ级（一般）四个级别，依次用红色、橙色、黄色、蓝色表示。

## 4 响应启动

党建工作部、生产发展部、客户服务中心等单位应在接到预警信息后应针对灾害影响、生产需要、群众诉求、社会舆情等迅速启动相应的应急处置措施，各成员单位应迅速启动应急防范及生产保障处置措施。

气象灾害种类多、影响面广，往往伴随次生衍生灾害发生，涉及影响多个单位业务，成员单位应按各自职责，根据不同气象灾害种类及其影响程度采取相应防范措施和行动，并根据气象灾害预警信号，进行联动防范。

## 5 处置措施

总指挥：领导、指挥灾害防范的应急处置和抢险救援工作，调度和处置现场应急救灾的一切事宜，研究解决应急处置工作中有关问题，作出相关决策。

集团办公室：及时发布气象灾害预报预警信息，适时增加预报发布频次。

生产发展部：调度各供水公司、排水公司、水务投资公司、各水厂等，确保供排水管网运行平稳。

工程管理部：对在建工程施工安全督导、现场检查。

安全监管部：组织集团公司建（构）筑物、生产场所防雷检测工作；协调灾害防范的应急处置工作。

采购供应部：健全应急物资储备机制，坚持“宁可备而不用，不可用而无备”的原则，实行分类登记、统一管理、动态更新，确保物资储足储全；制定相应物资供应方案，确保应急处突情况下的物资输送；防止只有唯一供应商不能及时供应的意外情况发生，所有抢修主材的供应商均设为两个以上；对仓库建（构）筑物顶棚，对堆料场进行隐患排查，保护物资，防止因雷击、冰雹打击造成物资损毁。

后勤保障部：对抢险车辆进行调配；对办公场所、出租房等修缮除险加固，确保集团公司建（构）筑物顶棚及外立面、配电室等重点部位安全；做好冬季车辆检查，以及低温、暴雪、道路结冰天气驾驶安全的教育培训工作。

各供水公司：加强职责内泵站、管道及其附属设施运行管理工作；落实城市主干道、重要路段、薄弱环节供水井防坠网应急维护和管理工作，确保安全生产；保障施工人员及各类车辆驾驶人员人身安全；保证各类车辆驾驶员安全驾驶。

各净水厂：加强职责内泵站、管道及其附属设施运行管理工作，确保供水水质安全。

米山源水厂：加强职责内泵站、管道及其附属设施运行管理工作，确保原水水质安全。

排水公司：加强职责内泵站、管道及其附属设施运行管理工作；落实城市主干道、重要路段、薄弱环节污水井防坠网应急维护和管理工作，确保安全生产；做好河道疏浚，阀门、拦水坝应急除险加固，确保泄洪安全；保障施工人员及各类车辆驾驶人员人身安全；保证各类车辆驾驶员安全驾驶。

中水公司：加强职责内泵站、管道及其附属设施运行管理工作，确保安全生产；做好城市主干道、重要路段、薄弱环节中水井防坠网应急维护和抢险准备工作；保障施工人员及各类车辆驾驶人员人身安全；保证各类车辆驾驶员安全驾驶。

客户服务中心：开展热线受理、反馈等工作。

给排水工程公司：负责职责内主管道、重点工程施工现场灾害防范工作；保障施工人员及各类车辆驾驶人员人身安全；保证各类车辆驾驶员安全驾驶。

给排水设计院：绘制供排水应急施工图，提供救灾决策技术依据。

水务投资公司：开展污水处理、污泥处理设施，职责内泵站、管道及其附属设施运行管理工作，确保不发生污水冒溢等环境污染事故，保障安全生产。

毅恒公司：职责内污泥处置堆放措施落实到位，确保不给周边环境造成污染。

## 6 应急保障

6.1信息保障

成员单位要建立健全并落实信息收集、传递、报送、处理运行机制，确保向指挥部报送信息渠道畅通。

6.2物资保障

成员单位要完善本单位应急物资配备、保存、更新及养护方案，确保物资、器材的完好和可使用性；配合采购供应部制定相应应急情景下的物资配送方案。

6.3资金保障

财务部应为应急预案编制、演练、修订及应急处置，人员培训、设备维护、日常运作等提供资金保障。

6.4宣传培训

成员单位要利用会议、晨会等方式，宣传应急知识，组织对应急管理人员、专业技术人员、救援人员进行技能培训，提高协同作战和快速反应能力。

## 7 奖励与责任追究

指挥部对在应急处置工作中表现突出的单位和个人，按有关规定给予表彰和奖励；对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况，在应急处置工作中不履行职责、玩忽职守造成损失等的，追究有关责任人的责任。

## 8 分类防范内容

8.1台风、大风

根据成员单位职责和台风、大风预警信号，指挥部综合研判风险，按照应急预案有关标准，适时启动防台风、大风等专项应急响应，总指挥及时启动分管领域相关应急响应。

8.2暴雨

根据成员单位职责和暴雨预警信号，指挥部综合研判风险，按照应急预案有关标准，适时启动防汛、突发地质灾害、防暴雨等专项应急响应，总指挥及时启动分管领域相关应急响应。

8.3暴雪、低温、霜冻

根据成员单位职责和暴雪、低温、霜冻预警信号，指挥部综合研判风险，按照应急预案有关标准，适时启动防暴雪、低温、霜冻等专项应急响应，总指挥及时启动分管领域相关应急响应。

8.4寒潮

根据成员单位职责和寒潮预警信号，指挥部综合研判风险，按照应急预案有关标准，适时启动防寒潮、供排水设施冰冻防御灾害等专项应急响应，总指挥及时启动分管领域相关应急响应。

8.5道路结冰

根据成员单位职责和道路结冰预警信号，指挥部综合研判风险，按照应急预案有关标准，总指挥适时启动车辆安全等专项应急响应。

8.6高温

根据成员单位职责和高温预警信号，指挥部综合研判风险，按照应急预案有关标准，总指挥及时启动防暑降温、生产运行保障等相关应急响应。

8.7大雾

根据成员单位职责和大雾预警信号，指挥部综合研判风险，按照应急预案有关标准，总指挥适时启动大雾天气车辆行车安全等专项应急响应。

8.8雷电、冰雹

根据成员单位职责和雷电、冰雹预警信号，指挥部综合研判风险，按照应急预案有关标准，总指挥适时启动防雷电、防冰雹等专项应急响应。

附件：1.名词术语

2.恶劣天气应急组织人员名单及联系方式

附件1

名词术语

台风（热带风暴）是指生成于西北太平洋和南海海域的热带气旋系统，其带来的大风、暴雨等灾害性天气常引发洪涝、风暴潮、滑坡、泥石流等灾害。

暴雨一般指24小时内累积降水量达50毫米或以上，或12小时内累积降水量达30毫米或以上的降水，会引发洪涝、滑坡、泥石流等灾害。

雷电是指发展旺盛的积雨云中伴有闪电和雷鸣的放电现象，会对人身安全、建筑、电力和通信设施等造成危害。

冰雹是指由冰晶组成的固态降水，会对农业、人身安全、室外设施等造成危害。

大雾是指空气中悬浮的微小水滴或冰晶使能见度显著降低的天气现象，会对交通、电力、人体健康等造成危害。

暴雪一般指24小时内累积降水量达10毫米或以上，或12小时内累积降水量达6毫米或以上的固态降水，会对农林业、交通、电力、通信设施等造成危害。

寒潮是指强冷空气的突发性侵袭活动，其带来的大风、降温等天气现象会对农（林）业、交通、人体健康、能源供应等造成危害。

道路结冰是指在地面温度低于0℃时，道路上出现积雪或结冰现象，会对交通造成危害。

附件2

恶劣天气应急组织人员名单及联系方式

（二）事故灾难类

4 厂内用电消失事件专项应急预案

## 1 适用范围

本预案适用于集团公司所属各单位、各控（参）股企业在生产运行中发生的厂用电消失事件的应急处置工作。

## 2 应急组织机构及职责

2.1指挥部组成

总指挥：张绪迪。

副总指挥：于守兴、韩朝晖、张锐、孙同锋、陈永波、滕海滨。

成  员：集团公司所属各单位、各控（参）股企业的主要负责人。

2.2职责

2.2.1指挥部职责：领导、指挥分管领域厂用电消失事件应急准备和抢险救援工作，调度和处置现场应急救灾的一切事宜，研究解决应急处置工作中有关问题，作出相关决策。

2.2.2成员单位职责：负责组织指挥事发现场抢险队伍实施具体行动，协调现场应急处置工作；负责向指挥部报告事态最新发展，为决策提供建议。

2.2.3指挥部设办公室（设在成员单位办公室），作为指挥部的日常办事机构。职责：加强厂用电消失事件预警跟踪，传达落实指挥部决策和命令，具体调度应急队伍，加强应急反应机制日常管理，在实践中不断演练和完善应急预案，不断提高应对事件的指挥能力、快速响应和应急处置能力。

需明确内部应急组织分工和职责（见各相关单位附件）。

## 3 响应启动

3.1分级标准

按照事件严重性和受影响程度，结合工作实际，从高到低一般分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）。

特别重大厂用电消失事件（Ⅰ级）：因山东电网大面积停电，减供负荷达到30%（含）以上，威海电网受特别严重影响，造成供排水单位生产运行特别严重影响的。

重大厂用电消失事件（Ⅱ级）：因威海市电网大面积停电，减供负荷达到60%（含）以上，导致供排水单位生产运行受到严重影响的。

较大厂用电消失事件（Ⅲ级）：因威海市电网大面积停电，减供负荷40%（含）以上60%以下，或因区域电网大面积停电，减供负荷60%（含）以上，供排水单位生产运行造成较大影响的。

一般厂用电消失事件（Ⅳ级）：因威海市电网大面积停电，减供负荷20%（含）以上40%以下，或因区域电网大面积停电，减供负荷达到40%（含）以上60%以下，供排水单位生产运行受到一般影响的。

3.2分级响应

Ⅰ级应急响应、Ⅱ级应急响应或Ⅲ级应急响应，均由指挥部启动，并立即组织召开会议，进行分析研判，开展协调应对工作就有关重大问题作出决策和部署，视情况向市电网提出支援请求。

Ⅳ级应急响应，由指挥部批准或委托事发单位启动，事发单位负责指挥应对工作。必要时，指挥部成立工作组赶赴事发现场，指导开展应急处置工作。

3.3响应终止

受停电影响的供排水生产运行稳定，隐患基本消除，造成的重特大次生衍生事故基本处置完成时，终止应急响应。

## 4 处置措施

针对可能发生的事故风险、危害程度和影响范围，明确应急处置指导原则，制定相应的应急处置措施。详见事发单位现场处置措施。

模拟蔄山净水厂用电消失应急处置措施

4.1事件背景。生产发展部接蔄山净水厂通知，厂内出现停电情况。

4.2处置方案

（1）蔄山净水厂报停电包括：停电原因、具体情况、预计恢复时间等，调度室值班人员立即向调度室主任汇报。

（2）调度室主任向生产发展部经理汇报，并由经理按照事件分级决定是否需要向分管领导班子成员汇报。

（3）调度室做好应急调度准备工作。

（4）等待分管领导班子成员指示。

短时间内停电：调度室在与蔄山净水厂沟通后，水厂方面通过切换备用线路、启动发电车、备用电源等手段提供短期内供电，从而保障短期内水厂正常运行，调水方案维持不变。

较长时间停电：调度室需要调整原有调水方案。视具体情况减少蔄山净水厂的入厂水量，加大柳林净水厂和崮山净水厂入厂水量，保证市区供水安全。

4.3应急处置流程

分管领导

总经理

生产发展部负责人

生产发展部调度室负责人

生产发展部

调度室调度员

蔄山净水厂办公室

4.4柳林净水厂、崮山净水厂、龙山净水厂等水厂同类事件均按此流程依例处置。

## 5 应急保障

5.1信息保障

各单位要建立健全并落实信息收集、传递、报送、处理运行机制，确保信息报送渠道的安全畅通。

5.2物资保障

各单位根据相应职责建立本单位厂内用电消失事件应急处置的物资储备、管理机制，保证物资、器材的完好和可使用性。

5.3资金保障

财务部应把应急演练、宣传、培训等应急教育经费列入年度预算。

5.4宣传培训

各成员单位办公室要利用办公会议、晨会等方式，宣传应急知识，定期组织对应急管理人员、专业技术人员、救援人员进行专业技能培训，提高协同作战和快速反应能力。

附件：1.主要应急装备

- 2.威海供电部门联络方式

- 3.厂用电消失突发事件应急组织机构人员名单及联系方式

附件1

主要应急装备

附件2

威海供电部门联络方式

| 序号 | 单位 | 联系单位、电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水务集团 | 经区供电中心 18063119107 |
| 2 | 中心区供水公司 | 经区电业局 18563155326 市区电业局 18563155320 高区电业局 18563155323 临港区供电所 18063117791 |
| 3 | 柳林净水厂 | 经区供电中心 温泉供电所 0631-2593352 |
| 4 | 崮山净水厂 | 专线：经区供电中心 0631-2593352 备用：崮山供电所 0631-2593180 |
| 5 | 蔄山净水厂 | 蔄山供电公司 0631-8546955 13001630079 |
| 6 | 米山源水厂 | 米山供电所 13606317088 水厂35KV站 0631-8874447 |
| 7 | 龙山净水厂 | 泊于供电所 13863104488 |
| 8 | 排水公司 | 威海供电公司 95598 市区电业局 0631-2593081 经区电业局 0631-2593163 张村供电所 0631-5757110 蔄山供电所 0631-5240783 高区电业局 0631-2593113 |
| 9 | 矿泉水公司 | 经区供电中心 18063119102 |
| 10 | 水务投经区污水处理厂 | 崮山供电所 0631-2593181 0631-2593182 |
|  | 水务投高区污水处理厂 | 高区供电所 0631-2593113 |
|  | 水务投崮山污水处理厂 | 崮山供电所 0631-2593181 0631-2593182 |
|  | 水务投初村污水处理厂 | 初村供电所 0631-5704110 张村供电所 0631-2593123 |
|  | 水务投临港区污水处理厂 | 临港区供电所 0631-2593211 |
| 11 | 毅恒公司 | 草庙子供电所 0631-5584059 |

附件3

厂用电消失突发事件应急组织机构人员名单及联系方式

5 城市供水突发事件专项应急预案

## 1 适用范围

本预案适用于集团公司辖区内供水突发事件的预防和应急处置工作。由集团办公室、党建工作部、生产发展部、采购供应部、后勤保障部、各供水公司、各净（源）水厂、客户服务中心、水务稽查大队、给排水工程公司、水质检测中心、矿泉水公司等单位进行应对或参与应急处置工作。

## 2 应急组织机构及职责

2.1组织机构

根据供水突发事件分级、危害程度、不确定性与紧迫程度等，成立供水现场指挥部（下称指挥部），指挥部由党委相关领导班子成员、成员单位主要负责人组成，负责研究部署供水突发事件防范与处置应对工作。

指挥部设总指挥、副总指挥，设现场调度组、抢险处置组、后勤保障组、应急供水组、设施抢修组、调查处置组、新闻与信息发布组。

事发单位成立专项指挥部负责事发现场的临时处置工作，具体人员和职责见事发单位现场处置方案。

指挥部

设施抢修组

专项指挥部

新闻与信息发布组

后勤保障组

应急供水组

现场调度组

抢险处置组

相关工作组

指挥部办公室

调查处置组

2.2职责

2.2.1指挥部职责

（1）贯彻落实供水突发事件应对法律法规，分析、研究防范与处置工作的重大问题及重要决策事项；

（2）负责供水突发事件的现场具体处置指挥工作；

（3）对于敏感的、可能有次生或衍生危害性的供水突发事件或预警信息，加强监测预警，组织专家会商研判，为市供水突发事件应急指挥部（下称市指挥部）提供建议；

（4）根据事件实际情况和发展趋势，视情组建现场指挥部；

（5）负责应急培训、应急预案和应急演练“三到位”工作；

（6）负责做好市指挥部交办的其他工作。

2.2.2总指挥职责

（1）贯彻落实供水突发事件应对法律法规，研究防范与处置工作的重大问题及重要决策事项；

（2）组织领导、指挥较大供水突发事件的处置，负责重大、特别重大供水突发事件的先期处置及协同处置；

（3）对于敏感的、可能有次生或衍生危害性的供水突发事件，加强监测预警、会商研判，按有关规定做好信息报告、信息发布和应急响应；

（4）决定启动、升级、终止预案应急响应；

（5）部署落实市指挥部交办的其他工作。

2.2.3副总指挥职责

（1）组织领导、指挥一般供水突发事件的处置，必要时升级提请总指挥给予支持；

（2）负责分管领域内应急队伍建设、物资储备管理、应急管理宣教培训等工作；

（3）对于敏感的、可能有次生或衍生危害性的供水突发事件，应加强监测预警、会商研判，报告总指挥；

（4）遇紧急情况或总指挥不在位情况下担负总指挥职责。

2.2.4单位职责

根据工作需要，事发单位设指挥部办公室，作为临时办事机构。

（1）落实总指挥或副总指挥决定和命令；

（2）组织开展本单位供水突发事件应急处置工作；

（3）依据风险评估结果，负责本单位供水突发事件现场处置方案的编制与修订、演练与评估等工作；

（4）建立本单位供水突发事件监测预警、信息收集制度，核实与研判信息，按规定报告；

（5）负责本单位应急队伍建设、物资管理、宣教培训、恢复与重建等工作。

2.2.5现场调度组

由事发单位主要负责人根据突发事件具体情况确定负责人。

（1）负责组织调度事发现场应急队伍实施具体行动，协调现场应急处置工作；

（2）负责向本单位负责人报告事态最新发展，提供建议；

（3）及时将现场情况向指挥部报告；

（4）总指挥到达后，现场调度权移交指挥部；

（5）集团办公室传达总指挥工作决策部署，按需向市指挥部联系。

2.2.6抢险处置组

由事发单位骨干力量或指挥部组织相关力量成立。根据事件发展变化，适时提出调整应急救援方案；组织协调现场应急处置有关工作。

客户服务中心：受理用户有关诉求。根据各供水公司提出的区域性停（供）水意见，向用水户做好宣传解释工作。

水质检测中心：负责突发事件引发的水质污染监测，确定污染物种类与污染范围，按国家或行业标准汇报可能引发的危害程度和范围，负责污染区域修复后跟踪监测工作。接到通知后，第一时间赶赴现场，采样、分析检测，及时上报总指挥，与事发单位共同商定应急措施，阻止污染源扩散，最大限度降低污染影响。

2.2.7后勤保障组

由采购供应部牵头，相关部室、单位参加。组织应急救援物资供给，编制应急物资储备清单，及时调拨，保障应急物资供应。

2.2.8应急供水组

由专项指挥部或指挥部牵头，各供水公司、矿泉水公司、生产发展部、后勤保障部、各净（源）水厂等单位参加。

各供水公司：负责第一时间向集团公司报告供水突发事件有关情况，督促事发单位整改；负责第一时间排查事发原因、范围、水池等设施停水关闸、管道清洗、设施抢修及配合等工作；负责事发区域学校、幼儿园、养老机构、医院、部队及以自来水为原料的医疗产业、净水机等的用水安全管控，负责居民应急生活用水供应及组织发放工作；在紧急状态下报告总指挥对十八岭矿泉水桶装水、瓶装水等生产与配送实施统一调度；负责第一时间将停水原因、范围和预计恢复供水时间通知客户服务中心，并同时向停水区域用户发送有关信息。

矿泉水公司：提供供水突发事件区域社区直饮水机位置、数量，配合做好供水区域直饮水取水服务及其秩序维护等工作；按指挥部要求，保障矿泉水供应。

生产发展部：根据需要停用被污染或水质异常的水源，统筹调度各净（源）水厂生产运行；如发现受污染水已进入净水构筑物或供水管网，并影响出厂水或管网水的水质时，立即启动本部门现场处置方案；配合事件处置职能部门做好有关原水调度和供水泵站运行等工作。

后勤保障部：根据供水突发事件现场情况和总指挥指示，负责抢险车辆及应急发电机组的调配，保障发电燃料充足。

各净（源）水厂：第一时间报告水质检测中心、生产发展部、各供水公司、客户服务中心、水务稽查大队等，采取措施消除事故因素，做好设备及工艺（加药、加氯）调整准备，立即启动本单位现场处置方案。

2.2.9设施抢修组

由事发单位或给排水工程公司牵头，相关单位参加。根据供水突发事件现场情况和总指挥指示，制定应急处置措施，负责维修或清洗供水设备设施，并做好维修或清洗范围内的安全施工。

2.2.10调查处置组

由事件发生所在辖区的有关单位牵头，纪委、安全监管部、水务稽查大队相关单位参加。组织开展对违法行为事件调查，通过明察暗访、拍照取证等方式查明事件原因和性质，提出整改防范措施和处理建议；水务稽查大队负责对偷水、损坏供水设备设施等行为进行查处。

2.2.11新闻与信息发布组

由党建工作部牵头，生产发展部、客户服务中心、水质检测中心、事发单位参加。

党建工作部：在总指挥授权下，调度相关责任单位提报情况，按规定发布突发事件动态、处置等信息，做好媒体应对工作。

生产发展部：负责第一时间在水务网站发布信息。

客户服务中心：负责第一时间在水务官网、微博、微信公众号等平台发布停（供）水信息。

水质检测中心：负责第一时间向总指挥报告水质检测结果，根据上级部门要求及时公布水质检验报告。

## 3 预警

3.1日常监测

3.1.1供水连续性监控：

供水公司负责通过企业热线、智慧水务等途径进行监测。

3.1.2供水水质监控：

由水质检测中心定期对城市供水水质进行检测。

3.1.3成员单位：

根据历年供水突发事件发生案例汇总情况、年度气候趋势及水资源预测、水量水质监测等数据，对可能发生的供水突发事件进行分析预测；对外地发生的供水突发事件按照“高度敏感、注重关联”的原则进行分析，做好预防与应对处置准备工作。

通过监测发现的问题及时上报市指挥部，由市指挥部对收集到的信息进行筛选、评估、分析，根据研判结果（可能造成的事故等级）启动相应级别的应急响应程序。

3.2预警级别

按照供水突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度，将预警级别从低到高划分为Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级四个级别，依次用蓝色、黄色、橙色和红色表示。（按级别从重原则，“以上”包含本数，“以下”不包含本数）

3.2.1蓝色预警

（1）可能造成1万户以下居民连续停止供水24小时以上的；

（2）经成员单位会商研判，有其他可能引发一般供水突发事件情形的。

3.2.2黄色预警

（1）可能造成1万户以上、3万户以下居民连续停止供水24小时以上的；

（2）经集团公司党委相关领导班子会商研判，有其他可能引发较大供水突发事件情形的。

3.2.3橙色预警

（1）可能造成3万户以上、5万以下居民连续停水24小时以上的；

（2）经指挥部会商研判，有其他可能引发重大供水突发事件情形的。

3.2.4红色预警

（1）可能造成5万户以上居民连续停水48小时以上的；

（2）经指挥部会商研判，有其他可能引发特别重大供水突发事件情形的。

3.3预警发布

指挥部将监测信息向市指挥部上报后，由市指挥部研判和预警信息的发布、调整或宣布取消。预警信息经批准可通过短信、网站、微信、公众号等方式发布。

## 4 响应启动

4.1事件分级

按照事件发生的严重性和受影响程度，结合工作实际，将响应级别从低到高划分为一般（Ⅳ级）、较大（Ⅲ级）、重大（Ⅱ级）和特别重大（Ⅰ级），依次用蓝色、黄色、橙色和红色表示。

4.1.1符合下列条件之一，属于一般供水突发事件（Ⅳ级）：

（1）造成3人以下死亡，或10人以下重伤，或需紧急转移安置1万人以下的；

（2）造成直接经济损失1000万元以下的；

（3）造成1万户以下居民连续停止供水24小时以上的。

4.1.2符合下列条件之一，属于较大供水突发事件（Ⅲ级）：

（1）造成3人以上、10人以下死亡，或10人以上、50人以下重伤，或需紧急转移安置1万人以上、5万人以下的；

（2）造成直接经济损失1000万元以上、5000万元以下的；

（3）造成1万户以上、3万户以下居民连续停止供水24小时以上的。

4.1.3符合下列条件之一，属于重大供水突发事件（Ⅱ级）：

（1）造成10人以上、30人以下死亡，或50人以上、100人以下重伤，或需紧急转移安置5万人以上、10万人以下的；

（2）造成直接经济损失5000万元以上、1亿元以下的；

（3）造成3万户以上居民连续停止供水24小时以上的；

（4）遭遇严重干旱，主要客水取水量不足，造成全市性水厂限产超过30%的。

4.1.4符合下列条件之一，属于特别重大供水突发事件（Ⅰ级）：

（1）造成30人以上死亡，或100人以上重伤，或需紧急转移安置10万人以上的；

（2）造成直接经济损失1亿元以上的；

（3）造成5万户以上居民连续停止供水48小时以上的；

（4）因水源污染、水源不足等原因造成主要水源地取水中断，全市性水厂停产的。

4.2应急响应

指挥部应急响应应根据市指挥部命令同步启动应急响应。

## 5 处置措施

5.1信息报告

突发事件发生后，事发单位负责人应立即核实，并电话快报集团公司主要负责人，同时报集团办公室和党建工作部等相关部门。原则上突发事件发生后15分钟内书面报告安全监管部（最迟不得晚于突发事件发生后1个小时；安全监管部报安全总监）。对于特别重大、重大、较大级别突发事件和紧急敏感事件，或发生在敏感时间、敏感地点，或涉及敏感群体，以及可能有次生或衍生危害的供水突发事件或预警信息，不受分级标准限制，应在接报后5分钟内报告集团公司主要负责人。紧急信息采取先口头、后书面、再续报，要边处置、边核实、边报告，最新处置进展情况要及时续报，事件处置结束后要尽快提供书面终报。

报告内容包括：事件发生时间、地点、信息来源、事件类别、基本过程、人员伤亡情况，对事件的初判级别，已经采取的措施，有无次生或衍生危害，周边有无危险源，警报发布情况，是否需要疏散群众，需要支援事项和亟须帮助解决的问题，现场负责人和报告人姓名、单位和联系电话等。突发事件值班电话：5976111；七楼应急值守电话：5908866。

突发事件或紧急敏感事件

事发单位负责人

集团主要负责人

集团办公室

相关部门

集团安全总监

安全监管部

事发单位办公室

党建工作部

发生后

核实，电话快报

发生后15分钟内书面报告

最迟不得晚于1小时

针对供水突发事件可能发生的事故风险、危害程度和影响范围，明确应急处置指导原则。详见事发单位现场处置方案。

（1）一般供水突发事件（Ⅳ级）：事发单位人员赶赴现场进行先期处置，支援队伍做好备勤支援准备；应急救援物资、车辆和设备到现场；立即关闭进水阀门，停止对局部异常供水区域的供水；对受影响供水区域管道进行紧急消毒冲洗，配合受影响的用水单位进行内部管道消毒冲洗，通知受影响供水的净水机负责人关闭、消毒冲洗受影响的净水机；视情转移、撤离或疏散容易受到危害的人员和重要财产，并妥善安置；应急送水车送水，或开启集团公司社区直饮水机供水；保障居民基本生活必需用水；设置警示标志；宣传引导，避免引发居民恐慌；法律法规、规章规定的其他必要措施。

（2）较大供水突发事件（Ⅲ级）：在采取一般供水突发事件处置措施基础上，采取下列一项或多项措施：①视情调度其他应急人员、物资、设备至现场参与处置；②协调做好现场交通工作，为现场提供工作条件；③通知学校、敬老院、福利院、部队等重点用户、单位和居民做好储水，提前准备大桶水、瓶装水等；④法律法规规章规定的其他措施。

（3）重大供水突发事件（Ⅱ级）：在采取较大供水突发事件处置措施基础上，采取下列一项或多项措施：①视情采取分时、分区供水；②限制建筑、洗车、绿化、娱乐、洗浴等行业用水及一般性工业用水，保障居民用水；③法律法规规章规定的其他措施。

（4）特别重大供水突发事件（Ⅰ级）：在采取重大供水突发事件处置措施基础上，采取下列一项或多项措施：①停止建筑、洗车、绿化、娱乐、洗浴等行业用水及一般性工业用水，保障居民用水；②对十八岭矿泉水桶装水、瓶装水等生产与销售实施统一调度；③采取各种方式从其他区域调水；④法律法规规章规定的其他措施。

5.2事件调查

突发事件发生后，直接经济损失在100万元以下且未造成人员伤亡的事故，由集团公司指定相关部门及人员成立事故调查组，各有关单位配合，组织开展事件调查，通过对监测数据进行分析、明察暗访等方式查明事件原因和性质，提出整改防范措施和处理建议。发生人员死亡的事故由政府负责调查处理。其他事故按照法律法规及上级应急预案等规定处理。

5.3损害评估

事件应急响应终止后，相关事发单位要及时组织开展损害评估，评估结果向集团公司报告。评估结果作为事件调查处理、损害赔偿、设备设施修复费和恢复重建的依据。

5.4恢复重建

较大级别以上城市供水突发事件的恢复重建工作，原则上由市政府统筹安排。一般城市供水突发事件的恢复重建工作原则上由各区市政府（管委）、集团公司负责，具体参照《威海市人民政府关于理顺市区供排水管理体制和运行机制的意见》（威政字〔2019〕75号）实施。

## 6 应急保障

6.1信息保障

事发单位要建立健全并落实信息收集、传递、报送、处理运行机制，确保信息报送渠道畅通。

6.2物资保障

事发单位要完善本单位应急物资配备、保存、更新及养护方案，确保物资、器材的完好和可使用性。

6.3资金保障

财务部应为应急预案编制、演练、修订及应急处置，人员培训、设备维护、日常运作等提供资金保障。

6.4宣传培训

成员单位要利用会议、晨会等方式，宣传应急知识，组织对应急管理人员、专业技术人员、救援人员进行技能培训，提高协同作战和快速反应能力。

6.5预案体系与衔接

本专项预案向上衔接《威海市城市供水突发事件应急预案》。

## 7 奖励与责任追究

指挥部对在应急处置工作中表现突出的单位和个人，按有关规定给予表彰和奖励；对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况，在应急处置工作中不履行职责、玩忽职守造成损失等的，追究有关责任人的责任。

附件：1.风险评估的结果、应急装备清单、有关部门联系方式

2.饮用水应急处置常用检测项目表

3.城市供水突发事件应急组织人员名单及联系方式

附件1

1.1风险评估的结果

城市公共供水运行过程中，受行业自身和外界因素影响，主要存在以下几方面风险因素：

（1）由于持续干旱、水库安全等导致蓄水不足，造成城市供水水源严重短缺，不能满足正常供水需求；

（2）因水源或净水厂生产构筑物、清水池、高低位水池、供水管道等供水设施受到生物、化学、油污、放射性物质等污染，危及饮水安全，造成城市部分区域或整个区域停水，或供水管道遭其他工程建设施工等外力损坏，造成污染，影响较大范围停水；

（3）因重大电力事故导致长时间停电，严重影响正常供水生产，造成较大范围、较长时间停水；

（4）因供水设施事故、水源变化等原因，造成生产不能正常运行，影响正常供水；

（5）由于部分供水管道设施不完善、管材老化等发生爆管，造成较大范围停水；

（6）因其他自然灾害、人为因素或行业事故，造成供水设施损坏或破坏，影响正常供水。

1.2应急装备清单

1.3有关部门联系方式

| 序号 | 部门 | 联络电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 威海市水务局 | 5309526 | 渔港路38号 |
| 2 | 威海市国资委 | 5187500 | 威海市安源街-5-1号 |

附件2

饮用水应急处置常用检测项目表

| 序号 | 水质异常指标 | 超标原因 | 相关检测指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原水pH变化 | 水体富营养化导致藻类暴发，消耗水中碱度或碳酸盐；酸雨引起原水pH下降；温度变化；工厂不达标污水侵入等。 | 高锰酸盐指数、藻类、铝、臭和味等。 |
| 2 | 原水臭和味 | 原水藻类异常增多，引起霉味、鱼腥味和土臭味，高峰期主要在5月－10月。 | 出厂臭和味、二甲基异莰醇、土臭素、高锰酸盐指数等。 |
| 3 | 原水锰 | 水源污染、供水管线爆管渗入污水。 | 高锰酸盐指数、色度、出厂锰等。 |
| 4 | 原水藻类 增多 | 水体富营养化。 | 臭和味、pH、三氯乙醛、高锰酸盐指数等。 |
| 5 | 出水及管网浊度 | 砂滤池冲洗不及时；清水池渗漏，出厂水受污染；管网水力条件变化引起内层附着物脱落等。 | 微生物指标、铁、锰、铝；浊度会影响消毒效果、高锰酸盐指数等。 |
| 6 | 出厂水及管网水臭和味 | 原水中的致嗅物质（二甲基异莰醇、土臭素）；消毒副产物（氯化过程把水中氨基酸氧化成醛产生氯味、土味、氨味）；管材锈蚀引起异味；大蒜味（暖气水进入供水管道）。 | 二甲基异莰醇、土臭素、铁、锰、高锰酸盐指数、余氯、菌落总数、总大肠菌群、氨氮、大蒜素（定性）等。 |
| 7 | 出厂水及管网水中铝 | 原水铝含量过高；水厂混凝剂投加过量。 | 金属铝、浊度、高锰酸盐指数等。 |
| 8 | 管网水菌落总数、总大肠菌群 | 出厂水浑浊度较高，细菌附着于颗粒中，导致消毒不彻底；消毒药剂投加量不足；消毒接触时间过短；清水池渗漏；清水池结构不合理出现死水。 | 浊度、余氯、高锰酸盐指数等。 |
| 9 | 管网水铁 | 水源水质受到污染，超出水厂处理能力；供水管线发生爆管，污水渗入。 | 铁、锰、高锰酸盐指数等。 |
| 10 | 管网水 游离氯 | 管网消耗，二次供水循环不足等。 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、高锰酸盐指数等。 |
| 11 | 管网水 氯化物 | 外部水源进入供水管道引起污染。 | 余氯、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氨氮等。 |

附件3

城市供水突发事件应急组织人员名单及联系方式

（三）公共卫生事件

6 饮用水安全专项应急预案

## 1 适用范围

本预案适用于生产发展部、米山源水厂、各净水厂、各供水公司、水质检测中心、客户服务中心等单位在生产运行中发生的饮用水安全事件的应急处置工作。

## 2 应急组织机构及职责

2.1指挥部组成

总指挥：张绪迪。

副指挥：于守兴、韩朝晖、张锐、孙同锋、陈永波、滕海滨。

成  员：生产发展部、米山源水厂、各净水厂、各供水公司、水质检测中心、客户服务中心等单位主要负责人。

2.2职责

2.2.1总指挥职责：领导、指挥分管领域饮用水安全事件应急准备和抢险救援工作，调度和处置现场应急救灾一切事宜，研究解决应急处置工作中有关问题，作出相关决策。

2.2.2成员单位职责：负责组织指挥事发现场抢险队伍实施具体行动，协调现场应急处置工作；负责向指挥部报告事态最新发展，为决策提供建议。

2.2.3指挥部设办公室（设在成员单位办公室），作为指挥部的日常办事机构。职责：加强饮用水安全事件预警跟踪，传达落实指挥部决策和命令，具体调度应急队伍，加强应急反应机制日常管理，在实践中不断演练和完善应急预案，不断提高应对事件的指挥能力、快速响应和应急处置能力。

各净水厂、源水厂：第一时间报告水质检测中心、生产发展部、各供水公司、客户服务中心等，采取措施消除事故因素，做好设备及工艺（加药、加氯）调整准备。

水质检测中心：接到通知后，第一时间赶赴现场，采样、分析检测，制定应急措施，第一时间将检验结果向集团领导汇报，阻止污染源扩散，最大限度减少污染后果。

生产发展部：配合事故职能部门做好有关原水调度和供水泵站运行等工作。

各供水公司：配合相关单位停水关闸和管道冲洗及抢修工作。第一时间将停水原因、范围和预计恢复供水时间通知客户服务中心，并同时向停水区域用户发送停水信息。

客户服务中心：根据各供水公司提出的区域性停（供）水意见，向用水户做好宣传解释工作。

## 3 响应启动

3.1分级标准

按照饮用水安全事件严重性和受影响程度，结合工作实际，从高到低一般分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）。

特别重大饮用水安全事件（Ⅰ级）：

（1）因环境污染（非辐射事故）水源地直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

（2）因环境污染水源地需疏散、转移人员5万人以上的；

（3）因环境污染水源地造成直接经济损失1亿元以上的；

（4）因环境污染造成市水源地取水中断的。

重大饮用水安全事件（Ⅱ级）：

（1）因环境污染（非辐射事故）水源地直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染水源地需疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

（3）因环境污染水源地造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因环境污染造成区级水源地取水中断的。

较大饮用水安全事件（Ⅲ级）：

（1）因环境污染（非辐射事故）水源地直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染水源地需疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

（3）因环境污染水源地造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因环境污染造成乡镇级水源地取水中断的。

一般饮用水安全事件（Ⅳ级）：

（1）环境污染（非辐射事故）水源地直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染水源地需疏散、转移人员5000人以下的；

（3）因环境污染水源地造成直接经济损失500万元以下的；

（4）对环境污染水源地造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

3.2分级响应

Ⅰ级应急响应、Ⅱ级应急响应或Ⅲ级应急响应，均由指挥部启动，并立即组织召开会议，进行分析研判，开展协调应对工作就有关重大问题作出决策和部署，视情况向总指挥提出支援请求。

Ⅳ级应急响应，由指挥部批准或委托事发单位启动，事发单位负责指挥应对工作。必要时，指挥部成立工作组赶赴事发现场，指导开展应急处置工作。

3.3响应终止

受饮用水安全事件影响，供水生产运行稳定，隐患基本消除，造成的重特大次生衍生事故基本处置完成时，终止应急响应。

## 4 处置措施

针对可能发生的事故风险、危害程度和影响范围，明确应急处置指导原则，制定相应的应急处置措施。详见事发单位现场处置措施。

4.1水源水突变，进厂水污染（包括外来污染或水体自身分解造成的污染）。

4.1.1管理单位对关键和要害部位要留专人巡视，水质检测中心对被污染水质进行监控、调查分析，排查与判断污染源，针对污染评估制定处置措施。如属感官性状指标污染，应将重点放在调整净水厂生产工艺上，通过投加净水剂、消毒剂和沉淀、过滤等工艺去除污染；如属化学、毒理或放射性物质污染，应将重点放在污染源的排查上，发现进厂水水质超出《地表水环境质量标准》Ⅲ类，及时向上级部门反映，申请切断、关闭相关污染源，并对受污染水源采取相应措施进行处理，直至影响消除。

4.1.2生产发展部统一调配，若需要停用被污染或水质异常的水源，应启用备用水源。若发现部分受污染水已进入净水构筑物及供水管网，并影响出厂水或管网水的水质时，按供水突发事件现场处置方案及各净水厂内部应急预案处理。

4.2出厂水水质污染

4.2.1出厂水污染（包括净水工艺过程中污染和人为造成污染及处理水排放等）。污染源确定后，水质检测中心与净水厂及有关部门进行调查、分析，切断污染源，停用相应制水厂的出厂水，对该净水厂的供水区域进行水质评估。关闭相应进水阀门，开启相应排水阀，排放异常出厂水。若为水源异常情况引起的，即停用该水源，启用备用水源，同时对制水区域进行冲洗；对因生产设备异常引起的，须对相应设备进行检修或更换；因净水药剂引起的应立即停用该药剂，对药池进行清洗，改用其他可靠的净水药剂。

4.2.2若发现被污染的出厂水已进入供水管网，立即组织人员对受污染供水区域进行紧急冲洗与排放。

4.3管网水质异常

4.3.1停止对局部异常供水区域的供水，关闭相应进水阀门。

4.3.2若水质污染涉及大面积的供水区域，则发布相关停水信息并安排相应的替代生活用水（如专用送水车送水等），同时报告上级有关部门。

4.3.3对污染原因进行调查，若为水源或出厂水引起的水质污染按照上述相应的措施进行处理。对净水厂消毒剂投加不当造成管网消毒剂不足，导致管网水质恶化和微生物指标超标，并造成不良后果的，应追究当事人的责任。若为局部的管道污染（新铺设管网未经消毒或消毒后冲洗不彻底、抢修施工引起的污染、二次供水或其他情况引起的管网污染等）则对相应的污染区域进行污染源清除，开启排水阀，对被污染管道进行统一消毒冲洗，对冲洗后管网进行取样检测，合格后再安排恢复供水。

## 5 应急保障

5.1信息保障

事发单位要建立健全并落实信息收集、传递、报送、处理运行机制，确保信息报送渠道的安全畅通。

5.2物资保障

事发单位根据相应职责建立本单位应急处置的物资储备、管理机制，保证物资、器材的完好和可使用性。

5.3资金保障

财务部应把应急演练、宣传、培训等应急教育经费列入年度预算。

5.4宣传培训

各成员单位办公室要利用办公会议、晨会等方式，宣传应急知识，定期组织对应急管理人员、专业技术人员、救援人员进行专业技能培训，提高协同作战和快速反应能力。

附件：饮用水应急处置常用检测项目表

附件

饮用水应急处置常用检测项目表

| 序号 | 水质异常指标 | 超标原因 | 相关检测指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原水pH变化 | 水体富营养化导致藻类暴发，消耗水中碱度或碳酸盐；酸雨引起原水pH下降；温度变化；工厂不达标污水侵入等。 | 高锰酸盐指数、藻类、铝、臭和味等 |
| 2 | 原水臭和味 | 原水藻类异常增多，引起霉味、鱼腥味和土臭味。主要在5月－10月为高峰。 | 出厂臭和味、二甲基异莰醇、土臭素、高锰酸盐指数等 |
| 3 | 原水锰 | 水源污染、供水管线爆管渗入污水。 | 高锰酸盐指数、色度、出厂锰等 |
| 4 | 原水藻类增多 | 水体富营养化。 | 臭和味、pH、三氯乙醛、高锰酸盐指数等 |
| 5 | 出水及管网浊度 | 砂滤池冲洗不及时；清水池渗漏，出厂水受污染；管网水力条件变化引起内层附着物脱落等。 | 微生物指标、铁、锰、铝；浊度会影响消毒效果、高锰酸盐指数等 |
| 6 | 出厂水及管网水臭和味 | 原水中的致嗅物质（二甲基异莰醇、土臭素）；消毒副产物（氯化过程把水中氨基酸氧化成醛产生氯味、土味、氨味）；管材锈蚀引起异味。 | 二甲基异莰醇、土臭素、铁、锰、高锰酸盐指数等 |
| 7 | 出厂水及管网水中铝 | 原水铝含量过高；水厂混凝剂投加过量。 | 金属铝、浊度、高锰酸盐指数等 |
| 8 | 管网水菌落总数、总大肠菌群 | 出厂水浑浊度较高，细菌附着于颗粒中，导致消毒不彻底；消毒药剂投加量不足；消毒接触时间过短；清水池渗漏；清水池结构不合理出现死水。 | 浊度、余氯、高锰酸盐指数等 |
| 9 | 管网水铁 | 水源水质受到污染，超出水厂处理能力；供水管线发生爆管，污水渗入。 | 铁、锰、高锰酸盐指数等 |
| 10 | 管网水游离氯 | 管网消耗，二次供水循环不足等。 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、高锰酸盐指数等 |

第三篇  现场处置方案

（一）事故灾难类

1 - 3 供（排、中）水突发事件现场处置方案

## 1 事故风险描述

因管道老化或违章施工等原因发生爆管，可能引起施工人员伤亡、大面积停水及污染事故。

1.1可能产生的事故类型

触电、中毒和窒息、淹溺等。

1.2产生的主要原因

管道设计缺陷造成管道及附属设备的损坏；

管道老化腐蚀开裂；

管道制造缺陷及焊缝缺陷；

管道遇自然灾害（包括地震、洪水、山体滑坡、黄土失陷等）造成的管道断裂，多发生在汛期、冬季；

第三方损坏（含恐怖袭击、违章占压、违章施工作业等），一年四季均可能发生；

管道设施安装缺陷、排气阀、密封圈失效。

1.3事故严重程度

管网事故主要可能带来大面积停水和发生人员伤亡、环境污染、影响社会大范围生产生活等。

## 2 应急工作职责

各供水公司、排水公司、中水公司等单位分别成立现场指挥部，其主要负责人担任现场总指挥。职责：负责领导应急处置及救援工作；召开应急工作会议，研究解决现场存在的问题；启动应急预案；指挥协调现场应急工作。

指挥部成员由业务科长、部分骨干力量组成。职责：协调、指挥事故应急救援工作；协调、组织和获取应急所需的其他资源、设备，支援现场的应急救援工作；负责现场疏散、警戒；采取技术措施处置事故；负责现场被困人员、受伤人员救护转移工作。

需明确内部应急组织分工和职责（见各相关单位附件）。

2.1应急会议召开

指挥部根据了解事故现场情况，如事故类型，人员伤亡等情况，组织制定相应的救援方案。

2.2信息上报

2.2.1发生事故后，作业人员、事故现场管理或监护人员、负伤者、受害者本人立即向所在单位负责人报告。

2.2.2事故单位主要负责人根据现场情况，按照事故报告程序逐级上报。

2.2.3任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。伤亡事故上报后伤亡人数有变化的，应当立即续报。

2.2.4信息报告内容包括：

●事故发生的时间、地点或岗位及事故现场情况；

●事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；

●已经采取的应急措施。

## 3 应急处置

3.1人员救护及疏散。

抢险维修人员到场后立即对受伤人员进行救护，并组织周边无关人员、车辆疏散。

3.2现场警戒与交通管制。

立即对事故影响范围进行确定，设立警戒区，必要时联系交警对周边主要道路进行交通管制，禁止无关人员、车辆出入、通过。

3.3职责外管道维修事故时，通知给排水工程公司到场抢修。

3.4抢险人员应做好个人防护。

3.5因发生灾害、意外或者紧急事故等突发性停水，各供水公司应在第一时间将停水原因、范围和预计恢复供水时间通知客户服务中心，并同时向停水区域用户发送停水信息。

3.6对水质异常区域，供水公司应立即关闭阀门暂停供水，立即排除污染的水质，并对管网进行冲洗、消毒，直至水质安全，同步向用户提供应急送水服务。

## 4 注意事项

4.1根据事故类型佩戴好劳动防护用品，做好自身防护措施，开展自救互救，不得盲目施救；

4.2在没有弄清伤员的受伤部位前，不得随意移动伤员，以免造成二次伤害；

4.3要在确保自身安全和有救援能力的条件下进行，事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。

4 城市管网爆裂引起道路塌陷事故现场处置方案

## 1 事故风险描述

因管网爆裂引发的路基水土流失，导致城市道路坍塌。事故可能造成人员伤亡、车辆损坏和财产经济损失。

1.1可能产生的事故类型

车辆伤害、淹溺等。

1.2产生的主要诱因

1.2.1管网渗漏，引发水土流失，淘空路基，导致塌陷，以粉土地质最为严重；

1.2.2地下工程施工不规范，导致地下结构超载破坏，水土流失，造成塌陷。

1.3事故后果预测

主要可能带来人员伤亡、财产损失、环境污染、影响群众生活，造成社会秩序不稳定等。

## 2 应急工作职责

各供水公司、排水公司、中水公司等单位分别成立现场指挥部，其主要负责人担任现场总指挥。职责：负责领导管网爆裂导致城市道路塌陷、车辆伤害、淹溺等应急救援工作；召开应急工作会议，研究解决现场存在的问题；启动应急预案；指挥协调现场应急工作。

指挥部成员由业务科长、部分骨干力量组成。职责：协调、指挥事故应急救援工作；协调、组织和获取应急所需的其他资源、设备，支援现场的应急救援工作；负责现场疏散、警戒；采取技术措施处置事故；负责现场被困人员、受伤人员救护转移工作。

需明确内部应急组织分工和职责（见各相关单位附件）。

2.1应急会议召开

指挥部根据了解事故现场情况，如事故类型，人员伤亡等情况，组织制定相应的救援方案。

2.2信息上报

2.2.1发生事故后，作业人员、事故现场管理或监护人员、负伤者、受害者本人立即向所在单位负责人报告。

2.2.2事故单位主要负责人根据现场情况，按照事故报告程序逐级上报。

2.2.3任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。伤亡事故上报后伤亡人数有变化的，应当立即续报。

2.2.4信息报告内容包括：

●事故发生的时间、地点或岗位及事故现场情况；

●事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；

●已经采取的应急措施。

## 3 应急处置

3.1人员救护及疏散。

组织小组人员现场搜救被困人员，采用人工配合机械清淤方式扩大搜救范围。对周边环境实时监测，防止二次塌陷；对受伤人员进行救护，并组织周边无关人员、车辆疏散；必要时请求指挥部对现场救援工作进行指导。

3.2现场警戒与交通安全。

紧急警戒事发路段交通，请求交警部门对事发路段进行临时交通管制，进行事故影响范围确定，设立警戒区，禁止无关人员、车辆通过。做好路面的防护，抢险周期长必须做好夜间警戒区的照明和警示。

3.3抢险人员应做好安全防护。

## 4 注意事项

4.1根据事故类型佩戴好劳动防护用品，做好自身防护措施，开展自救互救，不得盲目施救；

4.2在没有弄清伤员的受伤部位前，不得随意移动伤员，以免造成二次伤害；

4.3要在确保自身安全和有救援能力的条件下进行，事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。

5 电梯安全事故现场处置方案

## 1 事故风险描述

电梯轿厢困人、门区剪切伤害、电梯轿厢进水等，事故可能造成人员伤亡和财产经济损失。

1.1可能产生的事故类型

高处坠落、触电、其他伤害等。

1.2事故发生的地点

上海路#58楼、滨海龙城#29楼、柳林东街#228楼。

1.3事故的危害严重程度及其影响范围

由于人员乘坐电梯时错误操作或设备损坏导致人员受困、轿厢门夹人等，可能造成人员轻伤，通常其影响范围不会扩大，仅限于电梯内人员。

1.4事故前可能出现的征兆

●电梯异响；

●大面积断电；

●电梯开、关门异常；

●电梯运行舒适感有异常；

●电梯行驶时井道里或机房噪声异常等。

## 2 应急工作职责

后勤保障部成立现场指挥部，其主要负责人担任现场总指挥。职责：负责领导应急处置及救援工作；召开应急工作会议，研究解决现场存在的问题；启动应急预案；指挥协调现场应急工作。

指挥部成员由物业科长、部分骨干力量组成。职责：协调、指挥事故应急救援工作；协调、组织和获取应急所需的其他资源、设备，支援现场的应急救援工作；负责现场疏散、警戒；采取技术措施处置事故；负责现场被困人员、受伤人员救护转移工作。

2.1应急会议召开

指挥部根据事故现场情况，如事故类型，人员伤亡等情况，组织制定相应的救援方案。

2.2信息上报

2.2.1发生事故后，作业人员、事故现场管理或监护人员、负伤者、受害者本人立即向所在单位负责人报告。

2.2.2事故单位主要负责人根据现场情况，按照事故报告程序逐级上报。

2.2.3任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。伤亡事故上报后伤亡人数有变化的，应当立即续报。

2.2.4信息报告内容包括：

●事故发生的时间、地点或岗位及事故现场情况；

●事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；

●已经采取的应急措施。

2.3通信小组

组长：物业科负责人。

职责：监控室通过监控发现电梯困人后，将电梯的位置、电梯的停止楼层、被困人员的动态等情况进行记录，立即通知物业科。

2.4救援小组

组长：特种设备持证人员。

组员：物业科人员、电梯维保人员。

职责：得知人员被困后，后勤保障部物业科立即迅速到达现场了解被困情况，并实施救援。

2.5安抚小组

组长：特种设备持证人员

组员：物业科人员

职责：安慰被困人员，要求被困人员保持冷静，耐心等待救援。

## 3 应急处置

3.1处置程序

●值班人员发现所管理的电梯发生紧急情况或接到求助信号后，立即通知电梯负责人，同时通知电梯维保单位。

●电梯负责人组织本单位专业人员（持证）到现场进行处理，同时向后勤保障部物业科报告。

3.2突发事件发生后，遇到以下状况时，应采取如下现场处置：

3.2.1电梯故障等原因突然停驶，乘客被困

●应急安抚小组安慰乘客，值班人员应用电梯配置的通信设备或其他可行的方式，详细告知电梯轿厢内被困人员应注意的事项；

●应急解救小组到上一层打开外厅门查看轿厢平层情况，如轿坎与厅坎上下差30cm以内时操作如下：压下急停开关（RUN--STOP），手动慢速盘开门机，疏散乘客；

●如轿坎与厅坎距离较大时应将轿厢手动盘车至接近平层位置。用厅门钥匙打开紧急门锁。协助乘客迅速离开轿厢。

3.2.2电梯进水

●当楼层发生水淹没而使井道或底坑进水时，应急解救小组应当将电梯轿厢停于进水层的上两层，切断总电源；

●如机房进水较多时，应急解救小组应立即停止运行，切断进入机房的所有电源，并及时处理漏水的情况；

3.2.3人员救治

对受伤人员采取必要的包扎、止血措施。在医护人员指导下，进行救护工作。

3.3扩大应急

现场救援力量若无法控制险情时，由应急安抚小组向集团公司总指挥进行报告。

3.4突发事件后，后勤保障部需配合有关部门的调查和善后处理，电梯负责人要按照有关要求组织人员进行电梯的修复与检查合格后再恢复运行。

## 4 注意事项

4.1如轿顶或轿内操纵盘已被水湿时，严禁再启动电梯，应立即拉闸断电。

4.2被困乘客按顺序走出轿厢，不要拥挤奔跑；轿厢门口应派专人迎候；提醒乘客注意安全。

4.3在机房盘车时必须首先拉掉故障电梯的电源开关；盘车时必须两人操作，打抱闸的人必须听盘车人的指挥盘车时应缓慢进行防止电梯失控。

4.4电梯在非正常运行走车时，走车必须听一人指挥，但是不论谁叫停都必须立即停止。查清情况后才允许再次走车。

4.5需要对电梯进行处置工作时，一定要由维保单位有资质的专业人员操作。

4.6对已经湿水的电梯，要及时进行除水除湿处理，在确认已经处理后，经试运行无异常无误，方可恢复使用。

6 叉车、起重机安全事故现场处置方案

## 1 事故风险描述

特种设备（叉车、起重机）使用人员作业前未按相应规定持证上岗、未定期检测，或违规违章操作、安全装置失灵等原因，可能引发事故，可能造成人员伤亡和财产经济损失。

1.1可能产生的事故类型

车辆伤害、起重伤害等。

1.2事故发生的地点

采购供应部、蔄山净水厂、米山源水厂、排水公司等使用叉车、桥式起重机作业的场所。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

事故多发生在装卸、运送作业活动中或处理故障时发生；事故可能造成人员轻伤、重伤，影响范围限于叉车作业区域、起重设备布置场所。

1.4事故前可能出现的征兆

1.4.1车辆伤害事故征兆

安全装置失灵；未持证上岗；违规、违章作业；监护不力等征兆。

1.4.2起重伤害事故征兆

未定期检测，安全装置失灵；吊具管理混乱；违章指挥、强令冒险作业等征兆。

## 2 应急工作职责

采购供应部、蔄山净水厂、米山源水厂、排水公司等使用单位分别成立现场指挥部，其主要负责人任现场总指挥。职责：负责领导应急处置及救援工作；召开应急工作会议，研究解决现场存在的问题；启动应急预案；指挥协调现场应急工作。

指挥部成员由业务科长、部分骨干力量组成。职责：协调、指挥事故应急救援工作；协调、组织和获取应急所需的其他资源、设备，支援现场的应急救援工作；负责现场疏散、警戒；采取技术措施处置事故；负责现场被困人员、受伤人员救护转移工作。

2.1应急会议召开

指挥部根据了解事故现场情况，如事故类型，人员伤亡等情况，组织制定相应的救援方案。

2.2信息上报

2.2.1发生事故后，作业人员、事故现场管理或监护人员、负伤者、受害者本人立即向所在单位负责人报告。

2.2.2事故单位主要负责人根据现场情况，按照事故报告程序逐级上报。

2.2.3任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。伤亡事故上报后伤亡人数有变化的，应当立即续报。

2.2.4信息报告内容包括：

●事故发生的时间、地点或岗位及事故现场情况；

●事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；

●已经采取的应急措施。

2.3指挥小组

组长：部门副经理。

成员：相关科室人员。

2.3.1组长职责

●组织实施本单位特种设备事故的应急处理方案；

●组织指挥本单位对特种设备事故现场应急抢险救援工作，控制事故蔓延和扩大；

●核实现场人员伤亡和损失情况，及时向有关部门和上级（现场总指挥）汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况；

●与外部应急反应人员、单位、组织和机构进行联络。

2.3.2成员职责

●落实有关抢险救援措施，开展应急救援，负责现场疏散、警戒；采取技术措施处置事故；

●协调、组织和获取应急所需的资源，设备以支援现场的应急行动；

●定期检查应急救援小组的日常工作和应急反应准备情况；

●定期进行特种设备的维护和保养工作，发现问题及时处理。

2.4救护小组

组长：相关科室负责人。

成员：班组当班人员。

2.4.1组长职责

●及时赶赴现场，组织救护受伤人员；

●救护期间及时与现场人员取得联系，掌握伤员的伤势，持续观察伤员的情况。

2.4.2成员职责：

●对现场伤员进行紧急救护，将受伤人员转移至安全区域，拨打“120”请求医护人员救助；

●“120”医护人员到场后，协助“120”医护人员将伤者送往医院救治。

## 3 应急处置

3.1处置程序

（1）事故发现人立即向指挥组组长报告，指挥组组长接警后初步判断事故可能发展的趋势，并通知救护小组。

（2）事故需报告的内容有：事发时间、地点、事故状态、人员受伤情况等；

（3）救护小组赶赴事故现场，控制现场事故，进行人员救治。

3.2现场处置

3.2.1车辆伤害

（1）救护小组检查现场人员伤亡和车辆损坏情况；

（2）救护小组会同现场人员应当立即抢救受伤人员，如有伤者被车辆压住，要采取人力移动车辆，将伤者小心移出，若受伤人员肢体骨折，采取伤肢固定措施，发生出血时应采取止血措施；拨打“120”报警电话，请求医疗救护。

（3）指挥小组将伤员送往医院救治；

（4）救护小组在事故现场设置警戒标志，维护事故现场秩序。

3.2.2起重伤害

●发生事故后，现场操作人员立即停止操作，发出信号，工作区域内严禁一切无关人员、车辆和物品进入。同时，开辟应急救援人员、车辆及物资安全通道；

●起重机械倾覆时，首先停止起重机械运转，检查有无作业人员被砸伤或掩埋，是否受伤；有人员被压埋或被困驾驶室时，救护小组采取救援措施施救；在救援时，必须指定1名有经验的人员进行现场指挥，并采取警戒措施，防止二次事故发生；

●抢救伤员，组织救治。进行受害人员的现场抢救或者安全转移；“120”医护人员到场后，协助“120”医护人员将伤者送往医院救治。

3.3扩大应急

现场救援力量若无法控制险情时，立即封闭现场，全员撤离，并由总指挥向集团公司报告。

3.4事故处理结束后，清扫现场，经集团公司同意后恢复生产。

## 4 注意事项

4.1根据事故类型佩戴好相应防护用品，做好自身防护措施，不得盲目施救；

4.2在没有弄清伤员的受伤部位前，不得随意移动伤员，以免造成二次伤害；

4.3要在确保自身安全和有救援能力的条件下进行，事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。

7 燃气泄漏中毒事故现场处置方案

## 1 事故风险描述

燃气管道老化、阀门关闭不严、燃气泄漏报警器故障等原因，可能造成人员伤亡和财产经济损失。

1.1可能产生的事故类型

火灾、中毒和窒息等。

1.2事故发生的地点

职工食堂。

1.3事故的危害严重程度及其影响范围

一旦发生燃气泄漏火灾，可能造成人员伤亡、财产损失，如火灾蔓延可能导致周边单位或建筑火灾。

1.4事故前可能出现的征兆

●未按操作规程正确操作设备；

●各设备发生故障；

●燃气系统发生泄漏，有异味；

●忘记关闭燃气阀门；

●人为破坏。

## 2 应急工作职责

后勤保障部、燃气使用单位等分别成立现场指挥部，其主要负责人任现场总指挥。职责：负责领导应急处置及救援工作；召开应急工作会议，研究解决现场存在的问题；启动应急预案；指挥协调现场应急工作。

指挥部成员由业务科长、部分骨干力量组成。职责：协调、指挥事故应急救援工作；协调、组织和获取应急所需的其他资源、设备，支援现场的应急救援工作；负责现场疏散、警戒；采取技术措施处置事故；负责现场被困人员、受伤人员救护转移工作。

需明确内部应急组织分工和职责（见各相关单位附件）。

2.1应急会议召开

指挥部根据了解事故现场情况，如事故类型，人员伤亡等情况，组织制定相应的救援方案。

2.2信息上报

2.2.1发生事故后，作业人员、事故现场管理或监护人员、受害者本人立即向所在单位负责人报告。

2.2.2事故单位主要负责人根据现场情况，按照事故报告程序逐级上报。

2.2.3任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报；伤亡事故上报后伤亡人数有变化的，应当按规定续报。

2.2.4信息报告内容

●事故发生的时间、地点或岗位及事故现场情况；

●事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；

●已经采取的应急措施。

## 3 应急处置

3.1处置程序

3.1.1任何人发现有燃气泄漏时，必须在第一时间通知后勤保障部或事发单位主要负责人，并不得在泄漏现场使用对讲机、手机等容易使燃气爆炸的通信设备。

3.1.2接到食堂燃气报警后，现场总指挥应立即请求协助。

3.1.3现场总指挥立即赶赴现场，了解工作，组织应急救援工作。抢险人员到达现场后，应使用燃气检测仪或肥皂水迅速查明泄漏点，关闭泄漏点前阀门，立即采取有效措施进行抢修，必要时向威海港华燃气公司和消防救援大队寻求帮助。

3.1.4应急疏散组人员应立即有序引导疏散就餐职工，并阻止任何人进入现场。

3.2现场处置

3.2.1发现燃气泄漏时，严禁火种进入、严禁开、关电灯，拉、合电闸，严禁敲击金属器具和抽烟点火，以免将事故进一步扩大。

3.2.2发现燃气开关和管道漏气，应立即关闭总开关停止使用燃气，打开北门，使空气流通，驱散燃气。

3.2.3当发现燃气管道有泄漏，若裂缝较小时及时采取临时措施用胶布或用香皂、肥皂将漏气处封堵并及时关闭输气阀门，必要时请威海港华燃气公司进行检查、维修。

3.2.4若发生燃气失火时，发现人员应先关燃气表开关，立即用湿布或灭火毯灭火。如火势较大无法控制时，应迅速通知消防救援大队，报警时应报清事故单位、地点、何种灾害、人员伤亡、报警人姓名、联系电话等情况。

3.3扩大应急：现场救援力量若无法控制险情时，立即封闭现场，全员撤离；并由抢险抢修组向应急救援领导小组组长报告。

3.4拨打“119”“120”报警，并打开消防通道，接应消防、医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。

3.5事故处理结束后，清扫现场，经集团公司同意后恢复生产。

## 4 注意事项

4.1燃气泄漏时，千万不要开启或关闭任何电器设备，不要打开抽油烟机或排气扇排风。

4.2燃气泄漏时，不要在室内停留，以防窒息、中毒，并切断室内外总电源。

8 灭火和应急疏散现场处置方案

## 1 事故风险描述

由于电器线路老化、负荷过载、吸烟烟头未熄灭等造成人员伤亡和财产经济损失。

1.1可能产生的事故类型

火灾、中毒和窒息等。

1.2产生的主要原因

1.2.1电气设备老化、未按计划定期维护保养；

1.2.2用电高峰期线路过载发热；

1.2.3雷电等自然灾害；

1.2.4高温物体或者明火引燃可燃物。

1.3发生的季节及其严重程度

春、夏、秋季风干物燥，易造成火灾事故发生，导致人员伤亡、财产损失。

## 2 应急工作职责

后勤保障部或各事发单位为责任单位，成立灭火和应急疏散指挥部，其主要负责人担任现场总指挥。现场总指挥职责：负责领导应急处置及救援工作；召开应急工作会议，研究解决现场存在的问题；启动应急预案；指挥协调现场应急工作。

指挥部成员由业务科长、部分骨干力量组成。成员职责：协调、指挥事故应急救援工作；协调、组织和获取应急所需的其他资源、设备，支援现场的应急救援工作；负责现场疏散、警戒；采取技术措施处置事故；负责现场被困人员、受伤人员救护转移工作。

需明确内部应急组织分工和职责（见各相关单位附件）。

2.1应急会议召开

指挥部根据了解事故现场情况，如事故类型，人员伤亡等情况，组织制定相应的救援方案。

2.2信息上报

2.2.1发生事故后，作业人员、事故现场管理或监护人员、负伤者、受害者本人立即向所在单位负责人报告。

2.2.2事故单位主要负责人根据现场情况，按照事故报告程序逐级上报。

2.2.3任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。伤亡事故上报后伤亡人数有变化的，应当立即续报。

2.2.4信息报告内容包括：

●事故发生的时间、地点或岗位及事故现场情况；

●事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；

●已经采取的应急措施。

2.3灭火行动组

组成：由责任单位值班人员组成。

职责：接到火情报警后立即赶往火灾事故现场；负责参与现场灭火行动；负责重点加强对办公大楼机房、财务部门、档案室等重点部位的保护。

2.4疏散引导组

组成：由责任单位所属科室负责人组成。

职责：负责办公场所火灾时应急疏散的全面控制；负责引导、指挥职工疏散、人员点名（含职工、访客）；负责划定临时集合地点位置；负责引导消防救援大队人员到达火灾现场；负责协助现场疏散与警戒责任。

2.5安全救护组

组成：由责任单位所属科室负责人组成。

职责：负责联系就近的医疗机构；负责组织救护车辆及医疗人员等进入指定地点；负责职工疏散时引起伤害的前期处理；负责协助医疗人员救护；负责协助现场人员受伤安抚工作。

2.6通讯联络组

组成：由各办公场所办公室负责人员组成。

职责：负责上报事故情况；负责向外部周边企业通告火灾预警；负责向外部救援的消防救援大队报告；负责传达上级的指示和工作命令。

2.7设施保障组

组成：由综治科人员或办公场所相关人员组成。

职责：负责断开各楼层总电源开关；负责消防警报器的启动。

## 3 应急处置

“先控制，后消灭”要首先采取控制火势继续蔓延扩大的措施，在具备了扑灭火灾的条件时，展开全面进攻，一举消灭火灾。灭火时，应根据火灾情况和本身力量灵活运用这一原则，对于能扑灭的火灾，要抓住时机，迅速扑灭。如果火势较大，灭火力量相对薄弱，或因其他原因不能扑灭时，就应把主要力量放在控制火势发展上，为防止事故扩大，彻底消灭火灾创造条件。

“救人重于救火”指火场是如果有人受到火灾威胁，灭火的首要任务就是要把被大火围困的人员救援出来。运用这一原则，要根据火势情况和人员受火灾威胁的程度而决定。在灭火力量较强时，灭火和救人可同时进行，但决不能因为灭火而贻误救人时机。人未救出前，灭火往往是为了打开救人通道或减弱火势对人的威胁程度，从而更好地救人脱险，为及时扑灭火灾创造条件。

“先重点，后一般”针对整个火场情况而言的，要全面了解并认真分析火场情况，采取有效的措施。（1）人和物比，救人是重点；（2）贵重物资和一般物资相比，保护和抢救贵重物资是重点；（3）火势蔓延猛烈的方面和其他方面相比，控制火势猛烈的方面是重点；（4）有爆炸、毒害、倒塌危险的方面和没有这些危险的方面相比，处置有这些危险的方面是重点；（5）火场的下风方向与上风、侧风方向相比，下风方向是重点；（6）易燃、可燃物品集中区和这类物品较少的区域相比，这类物品集中区域是保护重点；（7）要害部位和其他部位相比，要害部位是火场上的重点。

3.1扑救初起火灾，要及时使用事发区域的灭火器材、设备进行扑救。有手动灭火系统应立即启动。

冷却：

（1）本单位（地区）如有消防给水系统、消防车或泵，应使用这些设施灭火；

（2）本单位如配有相应的灭火器，则使用灭火器灭火；

（3）如缺乏消防器材设施，则应使用简单工具灭火，如水桶、面盆等。

断电：

（1）如发生电气火灾，或者火势威胁到电气线路、电气设备，或电气影响灭火人员安全时，首先要切断电源；

（2）如使用水、泡沫等灭火剂灭火，必须在切断电源以后进行；

3.2扑救电气火灾，电气设备着火时，现场很多设备可能是带电的，这时应注意现场周围可能存在的较高的接触电压和，同时还有一些设备着火时是绝缘油在燃烧，受热后易引起喷油和爆炸事故，使火势扩大。扑救电气火灾时，应首先切断电源。为正确切断电源，应按如下规程进行：

（1）火灾发生后，电气设备已失去绝缘性，应用绝缘良好的工具进行操作；

（2）选好切断点，非同相电源应在不同部位剪断，以免造成短路，剪断部位应选有支撑物的地方，以免电线落地造成短路或触电事故。

3.3火灾现场逃生方法

●用毛巾、手帕捂住鼻护住嘴。因火场烟气具有温度高、毒性大、氧气少、一氧化碳多的特点，因此在疏散过程中应采用湿毛巾或手帕捂住嘴和鼻（毛巾与手帕不要超过六层厚）；（注意：不要顺风疏散，应迅速逃到上风处躲避烟火的侵害；在逃生时不要直立行走，应弯腰或匍匐前进）

●遮盖护身。将浸湿的门帘子、大衣、麻袋等遮盖在身上，确定逃生路线后，以最快的速度直接冲出火场；

●寻找避难场所，如果走廊或对门、隔壁的火势比较大，无法疏散，可退入一个房间内（如卫生间），将门缝用毛巾、大衣或其他织物封死（为防止受热，可不断往上浇水进行冷却），防止外部火焰及烟气侵入；

●当发生火灾时，可在避难处向外大声呼叫，敲打金属物件、投掷细软物品，夜间可打手电筒等物品的声响、光亮发出求救信号，引起救援人员的注意。

3.4应急疏散的组织程序和措施

在火势无法控制（其他需要迅速离开现场）的情况下，立即进行疏散，迅速离开现场。

●听到警报或在接到疏散指令后，不要慌张，应迅速关闭使用的电气设备，观察室外情况后，沿着疏散指示有序疏散；

●应急疏散组成员听到警报声后，应迅速到达指定位置，引导职工、访客等有序疏散；

●疏散中应用湿毛巾捂住口鼻，并尽量弯低身腰前行，防止中毒或窒息；

●在楼道中通行时，应尽量沿着墙壁通行。在通过楼梯时，应把住扶手，沿着有扶手的一侧通行；

●如果起火楼层位于下方时，应至少向起火楼层更上一层疏散，等待救援；

●如果所在位置室外起火，不应打开房门，应用湿毛巾等堵住门缝，并向门上泼水，延缓烟火潜入的时间；同时打开窗户呼救等待救援。

3.4.1疏散注意事项：

（1）做好自我保护，不要发生拥挤堵塞，要根据风向选择事故源上风方向疏散撤离；

（2）千万不可盲目跳楼，通常三层及以上楼层不要跳楼，以免造成身体伤害甚至死亡；如情势非常危急，必须跳楼的，应尽量使用绳索或用其他物品结成绳索，将其固定在牢固的位置，顺绳滑下；

（3）发生火灾时严禁乘坐普通电梯；

（4）逃生出来的人员应到规定的地点集合点名；

（5）未经现场应急总指挥许可，任何人严禁重返火场。

3.5人身着火的扑救

人身着火多是由于工作场所发生火灾事故或扑救火灾引起的，也有对易燃物使用不当遇明火引起的。当人身着火时，可采取以下措施进行扑救。

●如衣服着火不能及时扑灭，应迅速脱去衣服，防止烧伤皮肤；若来不及或无法脱去应立即就地打滚，用身体压住火种，切记不可跑动，否则风助火势会造成严重后果，有条件用水灭火效果更好；

●如果是身上溅上油类着火，不要跑动，应立即躺下，在场的人用水浸湿棉布、棉衣、棉被等覆盖，采用灭火器扑救人身着火时，注意尽可能不要对面部；

●在现场抢救烧伤患者时，应特别注意保护烧伤部位，尽量不要碰破皮肤，以防感染；

●对大面积烧伤并已休克的伤患者，舌头易收缩堵塞咽喉造成窒息，在场人员应将伤者嘴撬开，将舌头拉出，保证呼吸畅通。同时用被褥将伤者轻轻裹起来，送往医院治疗。

3.6中毒窒息人员的救护

●将中毒和窒息人员安放通风良好的区域；

●解除中毒者一切有碍呼吸的障碍，敞开衣领、胸衣，解下腰带，消除口中异物等；

●当中毒者处于昏迷状态时，不能让其入睡；如中毒者身体发冷则要用热水袋或摩擦的方法使其温暖；

●中毒者失去知觉时，将中毒者放在平坦地方，用纱布擦拭口腔，进行心肺复苏或人工呼吸，直至中毒者恢复知觉，使其保持安静；

## 4 注意事项

4.1每楼层配有灭火器，安装消防栓，高层配有救生缓降器；

4.2消防设施应每月巡查一次，确保在位、外观完好、性能有效；

4.3消防设施应每年至少组织一次检测检验，对不符合要求的及时更换或重装。

附件：上海路#58楼应急疏散路线图

附件

上海路#58楼应急疏散路线图

9 触电安全事故现场处置方案

## 1 事故风险描述

在变配电室、泵房控制室等区域和线路巡检、电气设备检修作业中，均有可能发生触电事故，可能造成人员伤亡和财产经济损失。

1.1可能发生的事故风险

触电、火灾等。

1.2事故发生的可能性、严重程度和影响范围

因在变配电室、泵房控制室等场所设置风险点告知和安全警示标识，有现场触电急救指示牌；并对电气设备按要求设置警示标识、栅栏间隔等安全设施，严格相关安全措施，发生触电事故的可能性较小。

事故发生后，可能会造成人员伤亡和财产损失，主要影响电气设备的操作、检修及维护人员。

## 2 应急工作职责

后勤保障部、各生产单位分别成立现场指挥部，其主要负责人担任现场总指挥。职责：负责领导应急处置及救援工作；召开应急工作会议，研究解决现场存在的问题；启动应急预案；指挥协调现场应急工作。

指挥部成员由业务科长、部分骨干力量组成。职责：协调、指挥事故应急救援工作；协调、组织和获取应急所需的其他资源、设备，支援现场的应急救援工作；负责现场疏散、警戒；采取技术措施处置事故；负责现场被困人员、受伤人员救护转移工作。

需明确内部应急组织分工和职责（见各相关单位附件）。

2.1应急会议召开

指挥部根据了解事故现场情况，如事故类型，人员伤亡等情况，组织制定相应的救援方案。

2.2信息上报

发生事故后，作业人员、事故现场管理或监护人员、负伤者、受害者本人立即向所在单位负责人报告。事故单位主要负责人根据现场情况，按照事故报告程序逐级上报。

任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。伤亡事故上报后伤亡人数有变化的，应当立即续报。

2.2.4信息报告内容包括：

●事故发生的时间、地点或岗位及事故现场情况；事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；已经采取的应急措施。

2.3通信联络组

组成：由后勤保障部办公室人员组成。

职责：负责上报事故情况；负责向外部救援的经区供电中心报告；负责传达上级的指示和工作命令。

2.4安全救护组

组成：由责任单位所属科室负责人组成。

职责：负责联系就近的医疗机构；负责组织救护车辆及医疗人员等进入指定地点；负责职工疏散时引起伤害的前期处理；负责协助医疗人员救护；负责协助现场人员受伤安抚工作。

2.5现场警戒组

组成：由综治科人员或办公场所相关人员组成。

职责：负责火灾现场周边警戒，严禁无关人员入内；负责划定临时集合地点，各办公场所临时集合点位置；负责人员点名（含职工、访客），办公场所人员；负责集合点现场秩序；负责引导消防救援大队人员到达火灾现场；负责协助现场疏散与警戒责任。

## 3 应急处置

在现场的工作人员要立即用电话或手机逐级汇报险情；在保证自身安全的情况下，现场人员迅速进行抢救触电者脱离电源。

3.1现场处置组查明险情，确定触电者的电源是高压电还是低压电，采取拉闸断电；如果触电地点附近没有或一时找不到电源开关或插头，则可用电工绝缘棒或绝缘手套、绝缘鞋等绝缘物品作为救助工具，挑开电线或拉开触电者，使之脱离电源。

3.2当触电者脱离电源后，现场处置组应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。触电者伤势不重，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并送往医院。

3.3触电者失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，现场处置组应使触电者安静地平卧，周围不要围人，使空气流通，解开他的衣服以利呼吸。警戒疏散组对事故周边进行警戒，无关人员不得进入事故地点，同时要速请医生救治或送往医院。

3.4如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，现场处置组应立即施行人工呼吸和胸外挤压，警戒疏散组对事故周边进行警戒，无关人员不得进入事故地点，并速请医生诊治或送往医院。在等待专业医护人员到来前，现场处置组不能停止现场救治。

3.5触电导致的火灾事故应急处置按照《火灾事故现场处置方案》执行。

## 4 注意事项

4.1根据事故类型佩戴好相应防护用品，做好自身防护措施，不得盲目施救；

4.2在没有弄清伤员的受伤部位前，不得随意移动伤员，以免造成二次伤害；

4.3要在确保自身安全和有救援能力的条件下进行，事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。

10 排水泵站突发事件现场处置方案

## 1 事故风险描述

因突发事件影响排水泵站运行安全的；因衍生事故导致的环境污染事件处置工作适用于本方案；事故可能造成人员伤亡和财产经济损失。

1.1可能产生的事故类型

中毒和窒息、淹溺等。

1.2事故发生的地点

排水泵站。

1.3事故发生的时间、事故的危害严重程度及其影响范围

事故易发生于大型政治、经济、文化、外事活动期间和人、财、物流动集中、高峰期预防，一般引发人群密集、影响较大的公共场所，重要设施及党政机关。

1.4事故前可能出现的征兆

●配电系统、高压电缆等出现异常、异味、异响；

●污水管经过的地面出现裂缝、塌陷等征兆；

## 2 应急工作职责

排水公司成立现场指挥部，其主要负责人担任现场总指挥。职责：负责突发环境污染事故应急处置统一指挥和组织协调；召开应急工作会议，研究解决现场存在的问题；收集、分析、上报突发环境污染事故的危害程度和发展趋势，启动和终止应急预案；负责与区环保及相关部门的协调工作。

指挥部成员由业务科长、部分骨干力量组成。职责：协调、指挥事故应急救援工作；协调、组织和获取应急所需的其他资源、设备，支援现场的应急救援工作；负责现场疏散、警戒；采取技术措施处置事故；负责现场被困人员、受伤人员救护转移工作；承担应急处置期间的应急值班工作。

## 3 应急处置

3.1信息报告

（1）对于已经发生的事故，事发单位和个人应当及时向分管领导班子成员报告，同步向集团公司安全监管部报告，不得迟报、谎报、瞒报和漏报。

（2）安全监管部接到报告后应研判核实突发事件的性质、类别、危害程度、范围、等级和可控情况等；经集团公司主要负责人确认，属于特别重大、重大、较大突发事件的，事发单位应在1小时内向属地政府及其有关部门报告，对持续时间较长、处置难度较大的突发事件，要动态跟踪报告情况，重要事项随时报告。

（3）报告内容包括：发生时间、地点、单位概况以及环境污染种类；事故发生初步情况，包括事故简要经过、现场破坏情况、已经造成或者可能造成的伤亡和涉险人数、初步估计的直接经济损失、初步确定的事故等级、初步判断的事故原因；已经采取的措施；报告人姓名、联系电话；其他有必要报告的情况。

（4）续报内容包括：事故发生单位详细情况、事故详细经过、设备失效形式和损坏程度，事故伤亡或者涉险人数变化情况、直接经济损失、防止发生次生灾害的应急处置措施和其他有必要报告的情况等。自事故发生之日起30日内（火灾事故7日内），事故伤亡人数发生变化的，有关单位应当在发生变化的当日及时补报或者续报。

3.2现场处置

3.2.1遇到暴雨、雪等恶劣天气时，如果雨水量很大水位不断上涨时，及时上报，必要时切断相关设备的电源，防止电气设备短路。

3.2.2发生突然停电应急措施：首先判断停电原因。如果电机用电停电，立即关闭出水阀门，防止多功能阀失灵产生水锤，给供水机组造成损失，然后查找原因。如果是低压或照明部分停电，应采取试探性复位方式，如复位不成功或高压断电，必须立即上报，严禁值班人员无证进行高压操作。

3.2.3发生火灾时应急措施：视火势轻重采取报警或用灭火器，自行灭火等措施，若高压部分发生火灾，须立即报警，并采取有效处理措施。

3.2.4设备、管网发生重大故障时应急措施：立即停止设备运行，关闭相关阀门，切断设备电源，立即上报，并做好记录。

3.2.5触电

现场人员应第一时间采用绝缘工具将人与带电设备进行分离，及时切断所在区域电源。判断伤情情况，根据情况实施救治。

3.2.6淹溺

现场人员第一时间将救生圈抛给落水人员，牵引落水人员上岸。若落水人员无能力自行靠近救援工具，应在确保自身安全的情况下，利用现场器材，如绳、竿、救生圈等救人，尽快将其救出水面。

3.3人员救护

3.3.1对轻度烧伤时要保护好皮肤，切不可用毛巾擦拭，防弄破感染，同时用烫伤膏擦拭；对大面积烧伤并已休克者，要防其舌头收缩堵塞咽喉造成窒息，一旦出现这种情况，在场人员应将伤者嘴撬开，将舌头拉出，保证呼吸畅通；对心跳停止者，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，并边抢救边送医院救治；

3.3.2将溺水者平放在地面，迅速撬开其口腔，清除其口腔和鼻腔异物，如淤泥、杂草等。倒出腹腔内吸入物，但要注意不可一味倒水而延误抢救时间。将溺水者置于抢救者曲膝的大腿上，头部朝下，按压其背部迫使呼吸道和胃里的吸入物排出。当溺水者呼吸停止或极其微弱时，应立即实施人工呼吸法，必要时施行胸外心脏按压法。

3.4扩大应急

现场救援力量若无法控制险情时，立即撤离。并由单位负责人向集团应急救援领导小组报告，申请启动相应专项预案。

3.5必要时，拨打119、120报警，并打开消防通道，接应消防、医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。

## 4 响应分级

根据突发环境污染事故的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，将其分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般）四个级别。

一般突发事件（Ⅳ级）：（1）发生3人以下死亡；（2）因环境污染造成区域纠纷，引起一般群体性影响的；（3）发生火灾、爆炸等事故产生次生、衍生污染物，废液进入站外环境，污水处理设施防渗层破损，影响范围涉及厂区外环境，区域大气、水、土壤环境受到污染，需有关政府职能部门组织协调处理的。

较大突发事件（Ⅲ级）：（1）导致3人以下死亡或10人以上50人以下中毒的；（2）因环境污染需疏散、转移群众5000人以上1万人以下的；（3）造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的。

重大突发事件（Ⅱ级）：（1）导致3人以上10人以下死亡或50人以上100人以下中毒的；（2）因环境污染需疏散、转移群众1万人以上5万人以下的；（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失；（5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

特别重大突发事件（Ⅰ级）：（1）因环境污染直接导致10人以上死亡或100人以上中毒的；（2）因环境污染需疏散、转移群众5万人以上的；（3）造成直接经济损失1亿元以上的。

## 5 响应措施

5.1一级响应措施

发生一般及以上的突发环境事故，启动一级响应。事发单位主要负责人应立即赶赴现场协调指挥开展先期处置工作。

5.2二级响应措施

已发生的事故等级在一般以下，但事故跨区域、跨部门、事态较为复杂、敏感或社会关注度较大，启动二级响应。本预案和有关事发单位应急预案同时启动，分管领导班子成员立即赶赴现场听取事发单位报告，监督、协调现场应急救援工作，同时将现场情况向集团公司指挥部总指挥报告。

5.3三级响应（警戒响应）措施

接到事故报告，但不满足一级、二级响应条件的，启动三级响应。集团公司开展信息收集、报告、通报工作，总指挥对事发单位提出应急处置要求，跟踪处置结果，并随时做好应急响应升级准备。

## 6 注意事项

6.1严格请示报告制度，增强处置应变能力。凡是涉及处置事件信息的，必须逐级请示，得到批准后方能行动。

6.2救援人员安全防护：根据事故的特点及应急救援人员的职责分工，携带相应的专业防护装备，切实保证救援人员的人身安全。

6.3群众安全防护：根据事故特点，组织和指导群众就地取材，采用简易有效的自我防护措施；根据实际情况，制定切实可行的疏散程序；组织群众撤离危险区域时，选择安全的撤离路线，防止继发性伤害。

6.4确定应急避难场所，提供必要的生活用品、实施医疗救治、疾病预防和控制。

6.5事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产。

11 取水泵站突发事件现场处置方案

1 事故风险描述

1.1可能产生的事故类型

可能造成触电、淹溺、火灾及其他伤害。

1.2事故发生的地点

各取水泵站。

1.3事故发生的时间、事故的危害严重程度及其影响范围

设施设备事故，易发生于暴风雨雪天气，特别是汛期及雷雨季节；一旦发生触电、淹溺、火灾事故，可能造成人员伤亡和泵站停机，可能影响相应水厂的供水。

1.4事故发生前可能出现的征兆

●供电线路老化、未定期维护保养；

●误操作、违章操作；

●冬季未采取防冻措施；

●未进行防雷检测；

●冒烟。

2 应急工作职责

事故发现第一人：

1、第一时间将事故信息报告所属单位负责人；

2、在确保自身和他人安全的情况下，采取措施控制事态发展。

单位负责人：

1、担任现场指挥员，启动应急响应程序。

2、立即拨打集团公司电话：5976111。

3、组织本单位应急响应人员进行应急处理。

泵站和现场人员：实施现场应急处置措施。

3 应急处置

3.1事故报告

事故发现人立即向所属单位领导报告，单位领导接报警后初步判断事故可能发展的趋势，向集团应急总指挥报告。

事故需报告的内容有：事发时间、地点、事故状态、人员受伤情况等。

3.2现场处置

3.2.1遇到暴雨、雪等恶劣天气时，如果雨水量很大水位不断上涨时，及时上报，必要时切断相关设备的电源，防止电气设备短路。

3.2.2发生突然停电应急措施：首先判断停电原因。如果电机用电停电，立即关闭出水阀门，防止多功能阀失灵产生水锤，给供水机组造成损失，然后查找原因。如果是低压或照明部分停电，应采取试探性复位方式，如复位不成功或高压断电，必须立即上报，严禁值班人员无证进行高压操作。

3.2.3发生火灾时应急措施：视火势轻重采取报警或用灭火器，自行灭火等措施，若高压部分发生火灾，须立即报警，并采取有效处理措施。

3.2.4设备、管网发生重大故障时应急措施：立即停止设备运行，关闭相关阀门，切断设备电源，立即上报，并做好记录。

3.2.5触电

现场人员应第一时间采用绝缘工具将人与带电设备进行分离，及时切断所在区域电源。判断伤情情况，根据情况实施救治。

3.2.6淹溺

现场人员第一时间将救生圈抛给落水人员，牵引落水人员上岸。若落水人员无能力自行靠近救援工具，应在确保自身安全的情况下，利用现场器材，如绳、竿、救生圈等救人，尽快将其救出水面。

3.3人员救护

3.3.1对轻度烧伤时要保护好皮肤，切不可用毛巾擦拭，防弄破感染，同时用烫伤膏擦拭；对大面积烧伤并已休克者，要防其舌头收缩堵塞咽喉造成窒息，一旦出现这种情况，在场人员应将伤者嘴撬开，将舌头拉出，保证呼吸畅通；对心跳停止者，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，并边抢救边送医院救治；

3.3.2将溺水者平放在地面，迅速撬开其口腔，清除其口腔和鼻腔异物，如淤泥、杂草等。倒出腹腔内吸入物，但要注意不可一味倒水而延误抢救时间。将溺水者置于抢救者曲膝的大腿上，头部朝下，按压其背部迫使呼吸道和胃里的吸入物排出。当溺水者呼吸停止或极其微弱时，应立即实施人工呼吸法，必要时施行胸外心脏按压法。

3.4扩大应急

现场救援力量若无法控制险情时，立即撤离。并由单位负责人向集团应急救援领导小组报告，申请启动相应专项预案。

3.5必要时，拨打119、120报警，并打开消防通道，接应消防、医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。

3.6事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产。

4 注意事项

4.1现场应急处置抢险人员必须由2人以上组成，至少有一个监护人。

4.2电气操作必须穿绝缘靴、戴绝缘手套，做好个人防护措施。

4.3在事故无法得到控制，威胁到人身安全时，必须立即撤离事故现场。

4.4灭火器应当使用正确。

4.5使用灭火器时注意与火源的安全距离，防止误伤自己。

4.6灭火器使用后必须定置放置，在事故抢险结束后，马上进行罐装。

12 次氯酸钠溶液泄漏事故现场处置方案

## 1 事故风险描述

次氯酸钠溶液泄漏会对作业人员的皮肤、眼睛、呼吸道等产生不适感，有刺激性，能引起皮疹、流泪、视力模糊、咳嗽等症状，严重时可能造成人员伤亡和财产经济损失。

1.1可能产生的事故类型

灼烫、中毒和窒息等。

1.2事故发生的地点

次氯酸钠投加车间。

1.3事故发生的时间、事故的危害严重程度及其影响范围

在进行次氯酸钠溶液投放、储罐充装、设备巡检等作业时可能发生泄漏事故；主要范围在投放车间内管道、阀门、储罐、投放设备处；一旦发生泄漏事故可能造成作业人员轻伤甚至重伤。

1.4事故发生前可能出现的征兆

●受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气；

●罐体、管道、阀门渗漏；

●皮肤过敏和其他裸露部位过敏；

●液体迸溅在皮肤上。

## 2 应急工作职责

各净水厂等单位成立现场指挥部，其主要负责人担任现场总指挥。职责：负责领导应急处置及救援工作；召开应急工作会议，研究解决现场存在的问题；启动应急预案；指挥协调现场应急工作。

指挥部成员由业务科长、部分骨干力量组成。职责：协调、指挥事故应急救援工作；协调、组织和获取应急所需的其他资源、设备，支援现场的应急救援工作；负责现场疏散、警戒；采取技术措施处置事故；负责现场被困人员、受伤人员救护转移工作。

需明确内部应急组织分工和职责（见各相关单位附件）。

2.1应急会议召开

指挥部根据了解事故现场情况，如事故类型，人员伤亡等情况，组织制定相应的救援方案。

2.2信息上报

2.2.1发生事故后，作业人员、事故现场管理或监护人员、受害者本人立即向所在单位负责人报告。

2.2.2事故单位主要负责人根据现场情况，按照事故报告程序逐级上报。

2.2.3任何单位和个人不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。伤亡事故上报后伤亡人数有变化的，应当立即续报。

2.2.4信息报告内容包括：

●事故发生的时间、地点或岗位及事故现场情况；

●事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；

●已经采取的应急措施。

2.3应急指挥小组

组长：净水厂主要负责人。

副组长：净水厂分管负责人。

成员：净水厂各科室及班组负责人。

小组职责：

●组织指挥本单位对次氯酸钠溶液泄漏事故现场应急抢险救援工作，控制事故蔓延和扩大；

●核实现场人员伤亡和损失情况，及时向有关部门和上级汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况；

●落实次氯酸钠溶液泄漏事故应急指挥领导小组部署的有关抢险救援措施。

组长职责：

●组织实施本单位次氯酸钠溶液泄漏事故的应急处理方案；

●指挥、协调应急反应行动；

●与外部应急反应人员、部门、组织和机构进行联络；

●组织事故调查、分析和善后处理。

副组长职责：

●协助应急指挥领导小组组长指挥应急救援工作；

●协调、组织和获取应急所需的资源，设备以支援现场的应急行动；

●定期检查应急救援小组的日常工作和应急反应准备情况；

●定期进行次氯酸钠溶液泄漏装备的维护和保养工作，发现问题及时处理。

成员职责：

●及时将现场情况反馈给应急指挥领导小组；

●负责现场应急处理；

●负责救援后净水生产的恢复工作。

## 3 应急处置

3.1当事人或现场人员第一时间向净水厂主要负责人报告。接报警后初步判断事故可能发展的趋势，再向应急指挥领导小组上报，由应急指挥领导小组通知应急救援小组。

事故需报告的内容有：事发时间、地点、事故状态、人员受伤情况等。

3.2泄漏处置

次氯酸钠溶液发生泄漏后，现场人员应采取有效措施后迅速撤离；将泄漏现场进行隔离，严格限制出入；不可直接接触泄漏物；小量泄漏用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收；若泄漏量较大，应直接引入事故回收池，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运到废物处理场所处置。

3.3现场人员急救

●皮肤接触：脱去污染的衣服，用大量流动清水冲洗；

●眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医；

●吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难、给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；

●食入：饮足量温水，催吐就医。

3.3扩大应急

现场救援力量若无法控制险情时，立即封闭现场，全员撤离。并由抢险抢修组向应急救援领导小组组长报告。

3.4拨打“119”“120”报警，并打开消防通道，接应消防、医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。

3.5事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产。

## 4 注意事项

4.1佩戴个人防护器具：务必先穿戴好防护用品，避免中毒、腐蚀；大量泄漏的情况下进行抢险，应佩戴自给正压式呼吸器；

4.2使用抢险救援器材方面，要根据现场的物质特性选择恰当的应急工具；

4.3现场自救和互救方面，在没有弄清伤员的受伤部位前，不得随意移动伤员，以免造成二次伤害；

4.4应急救援结束后，及时清理现场和与有关的方面沟通处理相关事宜；

4.5其他需要特别警示是事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。

附件：次氯酸钠泄漏应急装备清单

附件

次氯酸钠泄漏应急装备清单

13 液氧泄漏事故现场处置方案

## 1 事故风险描述

液氧泄漏会产生急剧气化扩散的低温气体，伤害人的皮肤，产生强烈的灼痛感，易造成作业人员严重冻伤或中毒，严重时可能造成人员伤亡和财产经济损失。

1.1可能发生的事故类型

火灾、容器爆炸、其他伤害（低温）等。

1.2事故发生的地点

液氧站。

1.3事故发生的时间、事故的危害严重程度及其影响范围

事故的发生无固定规律，主要影响范围是氧气站、臭氧间；一旦发生火灾和爆炸后果较重，可能导致部分工艺要求暂时停止工作。

1.4事故发生前可能出现的征兆

罐体锈蚀、阀门或管道锈蚀、管道受到撞击、阀门或管道破损、操作失误、安全阀泄压、其他不可预见性因素等。

## 2 应急工作职责

各净水厂等单位分别成立现场指挥部，其主要负责人担任现场总指挥。职责：负责领导应急处置及救援工作；召开应急工作会议，研究解决现场存在的问题；启动应急预案；指挥协调现场应急工作。

指挥部成员由业务科长、部分骨干力量组成。职责：协调、指挥事故应急救援工作；协调、组织和获取应急所需的其他资源、设备，支援现场的应急救援工作；负责现场疏散、警戒；采取技术措施处置事故；负责现场被困人员、受伤人员救护转移工作。

需明确内部应急组织分工和职责（见各相关单位附件）。

2.1应急会议召开

指挥部根据了解事故现场情况，如事故类型，人员伤亡等情况，组织制定相应的救援方案。

2.2信息上报

2.2.1发生事故后，作业人员、事故现场管理或监护人员、受害者本人立即向所在单位负责人报告。

2.2.2事故单位主要负责人根据现场情况，按照事故报告程序逐级上报。

2.2.3任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。伤亡事故上报后伤亡人数有变化的，应当立即续报。

2.2.4信息报告内容包括：

●事故发生的时间、地点或岗位及事故现场情况；

●事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；

●已经采取的应急措施。

2.3应急指挥小组

组长：净水厂主要负责人。

副组长：净水厂分管负责人。

成员：净水厂各科室及班组负责人。

职责：

●组织指挥本单位对液氧溶液泄漏事故现场应急抢险救援工作，控制事故蔓延和扩大；

●核实现场人员伤亡和损失情况，及时向有关部门和上级汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况；

●落实液氧溶液泄漏事故应急指挥领导小组部署的有关抢险救援措施。

组长职责：

●组织实施本单位液氧泄漏事故的应急处理方案；

●指挥、协调应急反应行动；

●与外部应急反应人员、部门、组织和机构进行联络；

●组织事故调查、分析和善后处理。

副组长职责：

●协助应急指挥领导小组组长指挥应急救援工作；

●协调、组织和获取应急所需的资源，设备以支援现场的应急行动；

●定期检查应急救援小组的日常工作和应急反应准备情况；

●定期进行液氧溶液泄漏装备的维护和保养工作，发现问题及时处理。

小组成员职责：

●及时将现场情况反馈给应急指挥领导小组；

●负责现场应急处理；

●负责救援后净水生产的恢复工作。

## 3 应急处置

3.1当事人或现场人员第一时间向净水厂主要负责人报告。接报警后初步判断事故可能发展的趋势，再向应急指挥领导小组上报，由应急指挥领导小组通知应急救援小组。

事故需报告的内容有：事发时间、地点、事故状态、人员受伤情况等。

3.2现场处置

3.2.1泄漏

●储罐有砂眼或裂缝泄漏：将储罐泄压，用浸水的棉纱、抹布放在泄漏处，利用液氧气化吸热，让其结冰延缓泄漏。

●管道、法兰或阀门泄漏：关闭泄漏点两侧的阀门，若前端无阀门或阀门已坏，用浸水的棉纱或抹布放在泄漏处，让其结冰延缓泄漏。

●气化器泄漏：立即关闭该气化器的进氧阀门，停止使用该气化器，检查泄漏原因，等待修复。

3.2.2火灾

●管道、法兰或阀门泄漏处着火：要立即关闭泄漏点两侧的阀门，同时用灭火器、消火栓灭火。

●储罐泄漏着火：先灭火，同时进行泄压，并用消火栓实施冷却，防止爆炸，然后按照泄漏进行处置。

●其他部位泄漏着火：先灭火，然后按照泄漏进行处置。

3.3.3容器爆炸

●若听见异响等爆炸征兆后，现场人员要立即卧倒；

●若已发生爆炸，首先要救护、转移伤员至安全地点，等待救治；关闭爆炸点前端的阀门；若有火情，要灭火；若无火情，要用消火栓冷却附近管路或罐体。

3.3现场人员急救

●中毒：将伤员脱离富氧环境至通风良好的安全地带，保持其呼吸通畅，严重时拨打“120”或送医院；

●冻伤：及时发现并将伤者脱离液氧环境，把冻伤部位浸泡在约42℃的温水中，若出现水疱或血疱等，及时拨打“120”或送医院。

●休克、昏迷急救：让休克者平卧、不用枕头，腿部抬高30度；若属于心源性休克同时伴有心力衰竭、气急，不能平卧时，可采用半卧，注意保暖和安静，尽量不要搬动，如必须搬动时，动作要轻。

3.3扩大应急

现场救援力量若无法控制险情时，立即封闭现场，全员撤离，并由抢险抢修组向应急救援领导小组组长报告。

3.4拨打“119”“120”报警，并打开消防通道，接应消防、医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。

3.5事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产。

## 4 注意事项

4.1现场救援力量若无法控制险情时，立即封闭现场，全员撤离。

4.2大量泄漏的情况下进行抢险，应急人员必须穿防护服和佩戴呼吸器，并根据供气能力，控制处置时间。液氧泄漏场所的所有液氧蒸发所形成的霜或雾都全部消失后，还要继续切断火源至少30min以上。操作人员或救援人员的服装若已渗透了氧，则不得进入有明火的场所，必要时，更换衣服或在大气中至少吹晒15分钟。

4.3处置液氧泄漏事故时，一定要先穿戴好防护用品，避免造成冻伤事故。应佩戴安全防护眼镜，戴易脱的防护手套（干净的皮革或棉手套，不得沾有油脂），不得穿戴被油脂污染的工作服、手套等个人防护装备。同时要注意切断火源，避免与可燃物或易燃物接触。

4.4若阀门、法兰松动造成的泄漏，可在现场通过旋紧螺栓制止泄漏；若管道、储罐或气化器泄漏，要由专业人员进行修复。发生过泄漏的液氧容器、管道、阀门等部位和设施设备检修修复后，需经过专门技术处理和检验后方可再次投入使用。

4.5若受冻者的手套或者衣物被液氧冻住，一时脱不下来，则连同肢体一起浸入温水中，待融化后脱下。

4.6若职工衣服着火，避免狂奔乱跑，可就地翻滚，或用水、被褥等物覆盖灭火。若用灭火器扑救，应捂住伤员的口鼻。

4.7定期督促液氧厂家对液氧储罐设备进行维护和保养工作，发现问题及时处理。

14 有限空间作业事故现场处置方案

## 1 事故风险描述

在排水井、污水池等半封闭场所从事作业，可能发生造成人员伤亡和财产经济损失的事故。

1.1可能产生的事故类型

物体打击、中毒和窒息、高处坠落等。

1.2事故发生的地点

如地下室、地下仓库、暗沟、深基坑、检查井室、沼气池、化粪池、污水处理池等场所。

1.3事故发生的时间、事故的危害严重程度及其影响范围

事故易发生于夏季高温季节；一旦发生事故，可能造成人员伤亡；高处坠落事故、中毒和窒息事故较严重，影响范围为事故发生区域。

1.4事故前可能出现的征兆

●教育培训不到位，缺乏安全知识；

●违反下井作业操作规程；

●气体检测仪失灵，未按期检验；

●不具备下井作业条件，违章指挥；

●个人防护不到位等。

## 2 应急工作职责

排水公司、给排水工程公司、水务投资公司等分别成立现场指挥部，其主要负责人担任现场总指挥。职责：负责领导应急处置及救援工作；召开应急工作会议，研究解决现场存在的问题；启动应急预案；指挥协调现场应急工作。

指挥部成员由业务科长、部分骨干力量组成。职责：协调、指挥事故应急救援工作；协调、组织和获取应急所需的其他资源、设备，支援现场的应急救援工作；负责现场疏散、警戒；采取技术措施处置事故；负责现场被困人员、受伤人员救护转移工作。

需明确内部应急组织分工和职责（见各相关单位附件）。

2.1应急会议召开

现场指挥部根据事故现场情况，如事故类型，人员伤亡等情况，组织制定相应的救援方案。

2.2信息上报

2.2.1发生事故后，作业人员、事故现场管理或监护人员、受害者本人立即向所在单位负责人报告。

2.2.2事故单位主要负责人根据现场情况，按照事故报告程序逐级上报。

2.2.3任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。伤亡事故上报后伤亡人数有变化的，应当立即续报。

2.2.4信息报告内容包括：

●事故发生的时间、地点或岗位及事故现场情况；

●事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；

●已经采取的应急措施。

2.3抢险抢修组

●接到事故报告后，立即赶往事故现场；

●负责事故现场控制及故障点维修等工作；

●对受伤人员进行现场救护；

●负责事故现场的恢复工作。

2.4警戒组

●接到事故报告后，立即赶往事故现场；

●设立警戒区，实施现场警戒；

●请求公安机关（交通部门）协助交通管制；

●维持现场秩序（包括人、车、物）。

2.5疏散组

●接到事故报告后，立即赶往事故现场；

●设立安全地点，组织人员疏散、撤离；

●协助“120”医护人员组织伤员转移。

2.6组长

●接到事故报告后，立即赶往事故现场；

●协调各组工作，向进集团公司上报现场情况；

●判断现场事故发展趋势，现场恢复。

## 3 应急处置

3.1事故报告

事故发现人立即向本单位主要负责人报告，本单位主要负责人接报警后初步判断事故可能发展的趋势，再向集团公司总指挥报告。

事故需报告的内容有：事发时间、地点、事故状态、人员受伤情况等。

3.3现场处置

3.3.1应急人员按3至4人为一组，井上留2至3人，监护人员应密切注意井下情况，不得擅自离岗。一旦出现人员硫化氢等有毒气体中毒事故，一定要科学抢救。抢救人员应保证自身的安全，避免造成更大规模的伤害。要佩戴空气呼吸器，佩戴防爆照明灯，穿戴好防护用品（现场人员全部预备），系好安全绳，才能下井。

3.3.2现场抢救极为重要，因空气中含极高硫化氢浓度时常在现场引起多人电击样死亡，如能及时抢救可降低死亡率，减轻病情。应立即将患者撤离现场，移至新鲜空气处，解开衣扣，保持其呼吸道的通畅，同时通知专业急救机构。现场抢救人员应有自救互救知识，以防抢救者进入现场后自身中毒。

3.3.3有眼部损伤者，应尽快用清水反复冲洗，并给以抗生素眼青或眼药水点眼，或用醋酸可的松眼药水滴眼，每日数次，直至炎症好转。

3.3.4对呼吸或心搏骤停者应立即施行心肺脑复苏术。人工呼吸最好采用呼吸球，以免发生救护者二次中毒。

3.3.5“120”医护人员到达后告知医生详细的中毒及抢救情况，以便医生做进一步的抢救治疗。

3.4扩大应急

现场救援力量若无法控制险情时，由抢险抢修组向应急救援领导小组组长报告。组长立即上报集团公司指挥部，启动专项应急预案。

3.5拨打“119”“120”报警，并打开消防通道，接应消防、医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。

3.6现场恢复

3.6.1在应急阶段结束后必须清点进出事故现场抢险人员的人数，以及事故现场人员及伤残人员的人数，并且进行尽快进行现场恢复。

3.6.2妥善处理善后事宜，包括家属的安抚与事故的理赔工作。

3.6.3应急指挥领导小组应完成整个事件的报告以及后续整改问题的制定，落实，执行与审核。

3.6.4协调组负责妥善地处理和外界职能部门的联系，配合并参与上级部门对事故的调查工作，并做进一步地跟进。

3.6.5待事故处理完毕后，救援人员马上检查设备损坏程度，对能修复的设备、仪器立即进行修复，对不能修复的设备进行更换。

3.6.6对恢复好的设备，根据指令立即投入使用，尽量减少对工作的影响。

3.6.7应急结束后，对现场进行恢复、清洗。

3.6.8组织职工学习，深入地分析原因，查找不足，同时加强思想教育。

## 4 注意事项

4.1抢险人员必须经过专门训练，并佩戴防毒面具、空气呼吸器等防护用品，抢险时必须严格执行防火、防静电、防中毒等安全技术要求，呼吸器压力保证符合要求。

4.2根据现场情况确定抢险方案、如现场情况变化，应重新制定方案，不得随意蛮干。

4.3事故救援应以人员安全为首要任务，在必要的情况下，应迅速撤离事故现场。

4.4硫化氢中毒尽量避免使用口对口呼吸法，应使用吸氧法和人工胸外心肺法，防止吸入患者的呼出气或衣服内逸出的硫化氢，以免发生二次中毒。

4.5事故现场设置防护栏，白天加挂三角旗，夜间设置警示灯。

附件：有限空间作业应急装备清单

附件

有限空间作业应急装备清单

15 食品安全事故现场处置方案

## 1 事故风险描述

食品原材料可能含有残留农药，并可能存在发霉变质现象；由昆虫、啮齿类动物等生物造成的食物污染，可能造成人员伤亡和财产经济损失。

1.1可能产生的事故类型

中毒和窒息、其他伤害等。

1.2事故发生的地点

各职工餐厅。

1.3事故发生的时间、事故的危害严重程度及其影响范围

事故易发生于夏季高温、雨季潮湿等季节，一般易发于人群密集的食堂场所，主要受影响就餐职工等。

1.4事故前可能出现的征兆

胃部不适、恶心、呕吐、头疼头晕、腹泻等症状，少数患者有发烧、颜面潮红等。

## 2 应急工作职责

后勤保障部、各职工餐厅管理单位分别成立现场指挥部，其主要负责人担任现场总指挥。职责：负责领导食品安全事故现场应急处置及救援工作；召开应急工作会议，研究解决现场存在的问题；启动应急预案；指挥协调现场应急工作。

指挥部成员由业务科长、部分骨干力量组成。职责：协调、指挥事故应急救援工作；协调、组织和获取应急所需的其他资源、设备，支援现场的应急救援工作；负责现场疏散、警戒；采取技术措施处置事故；负责现场人员救护转移工作；承担应急处置期间的应急值班工作。

矿泉水公司按照食品行业要求执行相关的《食品安全事故现场处置方案》。

需明确内部应急组织分工和职责（见各相关单位附件）。

## 3 应急处置

后勤保障部建立覆盖食品污染和食品霉变等有害因素风险警示，提供防御应对指南。

3.1信息接报

对于已经发生的事故，事发单位应当及时向分管领导班子成员报告，同步向集团公司安全监管部报告，不得迟报、谎报、瞒报和漏报。

3.2报告内容

（1）初次报告：突发事件发生的时间、地点、单位、伤亡人数和已经采取的措施等。应急处置过程中，要及时续报有关情况。初次报告原则上应当在知悉食品安全事故后1小时内作出。

（2）阶段报告：既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因、预测等。阶段报告应当根据事故处理的进程或者上级的要求随时作出。

（3）总结报告：包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议等。总结报告原则上应当在事故处理结束后10个工作日内作出。

3.3事故分级

根据《威海市重大食品安全事故应急预案》，食品安全事故划分为四级，即特大食品安全事故、重大食品安全事故、较大食品安全事故和一般食品安全事故。

3.3.1特大食品安全事故（Ⅰ级）

符合下列情形之一的，为特大食品安全事故：

（1）一起食品安全事故出现30人以上死亡的；

（2）国务院认定的其他特别重大级别食品安全事故。

3.3.2重大食品安全事故（Ⅱ级）

符合下列情形之一的，为重大食品安全事故：

（1）一起食品安全事故造成健康损害人数在100人以上并出现死亡病例；或出现10人以上、30人以下死亡的；

（2）省级人民政府认定的其他重大级别食品安全事故。

3.3.3较大食品安全事故（Ⅲ级）

符合下列情形之一的，为较大食品安全事故：

（1）一起食品安全事故造成健康损害人数在100人以上；或出现10人以下死亡病例的；

（2）设区市人民政府认定的其他较大级别食品安全事故。

3.3.4一般食品安全事故（Ⅳ级）

符合下列情形之一的，为一般食品安全事故：

（1）一起食品安全事故造成健康损害人数在30人以上、100人以下，且未出现死亡病例的；

（2）县（市、区）人民政府认定的其他一般级别食品安全事故。

3.3先期处置

食品安全事故发生后，事发单位应当立即将疑似人员送医，控制事态扩大，并封存事发现场，保留患者呕吐物等待取样检查。

3.4响应分级

本预案设置三级响应（一级响应、二级响应、三级响应），食品安全事故发生后，根据事态情况确定应急响应级别，并视事态发展升级、降级或终止。

（1）一级响应：发生一般及以上的食品安全事故，启动一级响应，事发单位主要负责人应立即赶赴现场，开展先期处置工作。同步向分管领导班子成员汇报，分管领导班子成员立即赶赴现场处置，上级救援力量到场后，将现有应急救援力量并入上级救援力量中，在其领导下参与应急救援工作。

（2）二级响应：食品安全事故等级虽然为一般以下，但事态较为复杂、敏感，或事发单位依靠自身力量处置困难，启动二级响应，事发单位主要负责人应立即赶赴现场处置。

（3）三级响应（警戒响应）：接到发生食品安全事故报告，但不满足一级、二级响应条件的，启动三级响应。事发单位开展信息收集、报告、通报工作，关注事态发展，随时做好应急响应升级准备。

3.5处置程序

食品安全事故发生后，根据事故性质、特点和危害程度，后勤保障部应当按照职责要求采取下列应急处置措施，最大限度减轻事故危害：

（1）组织、协调、落实各项应急措施；指导、部署事发单位开展应急救援工作等；

（2）向指挥部报告基本情况、事态发展和救援进展情况等；

（3）做好救援物资的准备工作；根据情况调动救援物资到事故现场。

## 4 注意事项

4.1要高度重视和及时采取心理咨询、慰问等有效措施，努力消除食品安全事故给人们造成的精神创伤。

4.2应配备足够的食品、工器具和设备的专用清洁设施，必要时应配备适宜的消毒设施。应采取措施避免清洁、消毒工器具带来的交叉污染。

4.3造成食品安全事故的责任单位和责任人应当按照有关规定对受害人给予赔偿，承担受害人后续治疗及保障等相关费用。

4.4原料、半成品、成品等应依据性质的不同分设贮存场所或分区域码放，并有明确标识，防止交叉污染。

4.5其他需要特别警示是事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。

（二）社会安全事件

16 处置恐怖事件现场处置方案

## 1 事故风险描述

利用生物战剂、化学毒剂进行袭击或攻击供排水生产、储存、运输设施及工具的；利用爆炸手段，袭击重要经济目标单位、供排水设施及建筑物的；放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病原体等物质或者以其他危险方法危害供排水公共安全，造成严重后果的。

1.1可能产生的事故类型

物体打击、车辆伤害、高处坠落、火药爆炸、火灾等。

1.2事故发生的地点

重要经济目标单位、供排水设施及建筑物；供排水用电场所。

1.3事故发生的时间、事故的危害严重程度及其影响范围

事故易发生于大型政治、经济、文化、外事活动期间和人、财、物流动集中、高峰期预防，一般引发人群密集、影响较大的公共场所，重要设施及党政机关。

1.4事故前可能出现的征兆

●部分不明人员和车辆聚集性汇合；

●出现不和谐口号等宣传标语等。

## 2 应急工作职责

安全监管部、各生产单位分别成立现场指挥部，其主要负责人担任现场总指挥。职责：负责领导应急处置及救援工作；召开应急工作会议，研究解决现场存在的问题；启动应急预案；指挥协调现场应急工作。

指挥部成员由业务科长、部分骨干力量组成。职责：协调、指挥事故应急救援工作；协调、组织和获取应急所需的其他资源、设备，支援现场的应急救援工作；负责现场疏散、警戒；采取技术措施处置事故；负责现场被困人员、受伤人员救护转移工作；承担应急处置期间的应急值班工作。

需明确内部应急组织分工和职责（见各相关单位附件）。

## 3 应急处置

3.1信息接报

（1）对于已经发生的事故，事发单位和个人应当及时向分管领导班子成员报告，同步向集团公司安全监管部报告，不得迟报、谎报、瞒报和漏报。

（2）安全监管部接到报告后应研判核实突发事件的性质、类别、危害程度、范围、等级和可控情况等；经集团公司主要负责人初步判定，属于特别重大、重大、较大、一般突发事件的，应在10分钟内向属地政府及其有关部门报告，其中特别重大、重大和较大突发事件逐级上报到市政府的时间距事件发生最迟不得超过10分钟。

（3）事故报告内容一般包括突发事件发生的时间、地点、信息来源、事件性质、影响范围、事件发展趋势和已经采取的措施等。应急处置过程中，要及时续报有关情况。如尚未完全掌握有关情况，可先报告初步情况，随后跟踪报送事态发展、应急处置、社会舆情、原因分析和处置对策等详细情况。事故报告后出现新的情况，应当及时补报。

3.2响应分级

本方案不设响应分级，事件发生后，可与事发单位其他应急预案同时启动。按职责分工开展事件的先期处置工作。上级救援力量到场后，将现有应急救援力量并入上级救援力量中，在其领导下参与应急救援工作。

3.3刑事案件处置

接到报警后，应立刻安排力量进行现场保护，协助派出所人员对现场进行隔离，防止无关人员围观造成现场破坏，增加破案难度。

3.4社会安全事件处置

（1）积极宣传有关政策法律，善于将情、理、法融合使用，瓦解事件主体不正常的意识，防止事件主体激情反应；

（2）通过设置警戒线等方式将事件主体双方或多方、事件主体与尚未卷入事件的人群隔开；

（3）积极抢、搜救伤员，及时厘清事件真相；

（4）抓紧清理现场，消除影响，恢复正常的社会生产生活秩序。

## 4 注意事项

4.1处置事件时，要始终保持沉着冷静、不急不躁，要有耐心，做到说话文明，切忌语言粗鲁、偏激。处理过程更要规范，严禁打骂群众、激怒群众，致使事态扩大。

4.2严格请示报告制度，增强处置应变能力。凡是涉及处置事件信息的，必须逐级请示，得到批准后方能行动。

4.3佩戴个人防护器具方面：一定要先穿戴好防护用品，避免受伤。

4.4其他需要特别警示是事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。

附件：处置恐怖事件应急响应流程

附件

处置恐怖事件应急响应流程

接报或事发现场

事发单位主要负责人赴现场

向属地政府及主管部门报告

根据上级应急指挥部要求，配合进行应急处置

事态有效控制

报请集团请求启动应急预案

处置结束报告集团公司

事态扩大

报请上级请求启动应急预案

启动应急预案先行处置

组织人员赴现场

启动应急预案

一般以下事件

一般较大重大特大事件

17 网络安全事件现场处置方案

## 1 事故风险描述

网络中的有害信息或计算机病毒大规模爆发；网络或信息系统发生重大系统性故障，造成应用服务中断8小时以上；关键数据被篡改或丢失；已经确定的或可能遭受网络与系统入侵、网络诈骗、网络侵财、网络恐怖等违法犯罪活动。

1.1可能产生的事故类型

火灾、其他伤害等。

1.2事故发生的范围

集团公司网络办公系统。

1.3事故发生的时间、事故的危害严重程度及其影响范围

事故易发生于大型政治、经济、文化、外事活动期间和人、财、物流动集中、高峰期预防等。

1.4事故前可能出现的征兆

系统出现故障、网络崩溃；服务器频繁启动，网络数据传输不正常等。

## 2 应急工作职责

生产发展部成立现场指挥部，其主要负责人担任现场总指挥。职责：负责领导应急处置及救援工作；召开应急工作会议，研究解决现场存在的问题；启动应急预案；指挥协调现场应急工作。

指挥部成员由信息中心负责人、部分骨干力量组成。职责：协调、指挥事故应急救援工作；协调、组织和获取应急所需的其他资源、设备，支援现场的应急救援工作；负责现场疏散、警戒；采取技术措施处置事故；承担应急处置期间的应急值班工作。

## 3 应急处置

3.1信息接报

（1）对于已经发生的事故，事发单位应当及时向分管领导班子成员报告，同步向集团公司安全监管部报告，不得迟报、谎报、瞒报和漏报。

（2）安全监管部接到报告后，与生产发展部共同研判核实突发事件的性质、类别、危害程度、范围、等级和可控情况等；经集团公司主要负责人确认，属于特别重大、重大、较大突发事件的，应在30分钟内向行业主管部门报告。

（3）事故报告内容一般包括突发事件发生的时间、地点、信息来源、事件性质、影响范围、事件发展趋势和已经采取的措施等。应急处置过程中，要及时续报有关情况。如尚未完全掌握有关情况，可先报告初步情况，随后跟踪报送事态发展、应急处置、社会舆情、原因分析和处置对策等详细情况。事故报告后出现新的情况，应当及时补报。

3.2响应分级

本方案不设响应分级，事件发生后，可与集团公司其他应急预案同时启动。按职责分工开展事件的先期处置工作。上级救援力量到场后，将现有应急救援力量并入上级救援力量中，在其领导下参与应急救援工作。

3.3刑事案件处置

接到报警后，应立刻安排力量进行现场保护，协助派出所人员对现场进行隔离，防止无关人员围观造成现场破坏，增加破案难度。

## 4 注意事项

4.1处置事件时，要始终保持沉着冷静、不急不躁，要有耐心，做到说话文明，切忌语言粗鲁、偏激。处理过程更要规范，严禁打骂群众、激怒群众，致使事态扩大。

4.2严格请示报告制度，增强处置应变能力。凡是涉及处置事件信息的，必须逐级请示，得到批准后方能行动。

4.3其他需要特别警示是事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。